## Sheet1
投资项目审批核准备案信息汇总表（2025.10.27-2025.10.31）
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设 性质 | 总投资 （万元） | 建设内容 | 建设地址 | 备案证号/审批文号 | 受理办结 时 间 | 审查 科室 | 责任 科室 | 类型
1 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市渔洋镇快岭村4组10户（方运珍）40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 14 | 租用湖北省潜江市渔洋镇快岭村4组10户（方运珍）的屋顶180平方米，采用光伏发电板56块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设40千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市渔洋镇快岭村4组10户 | 2510-429005-04-01-545913 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
2 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市竹根滩镇康岭村5组9号（陈祖龙）30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9 | 租用湖北省潜江市竹根滩镇康岭村5组9号（陈祖龙）的屋顶135平方米，采用光伏发电板40块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市竹根滩镇康岭村5组9号 | 2510-429005-04-01-971514 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
3 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市老新镇三桥村九组龚爱华30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12 | 租赁湖北省潜江市老新镇三桥村九组龚爱华的屋顶117.6平方米，安装太阳能光伏组件36块，逆变器1套，并网箱1个，辅助材料及相关设施，采用全额上网模式，建设30KW屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 湖北省潜江市老新镇三桥村九组 | 2510-429005-04-01-374765 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
4 | 湖北富晟旺纺织有限公司 | 湖北富晟旺纺织有限公司粤楚服饰湖北省潜江市总口管理区东荆大道仙桥路2号10栋200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 75 | 租用湖北省潜江市总口管理区东荆大道仙桥路2号10栋粤楚服饰（湖北）有限公司的屋顶2200㎡，采用光伏发电板352块，逆变器2台、支架等配套设施，上网模式为自发自用余电上网，建设200千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由湖北富晟旺纺织有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市总口管理区东荆大道仙桥路2号10栋 | 2510-429005-04-01-145979 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
5 | 潜江灵霄新能源科技有限公司 | 潜江灵霄新能源科技有限公司湖北省潜江市高石碑镇蚌湖村义兴街28号(王继海)25kw屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8.5 | 租用湖北省潜江市高石碑镇蚌湖村义兴街28号刘兵的屋顶110m²，采用光伏发电板37块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方（潜江灵霄新能源科技有限公司）全额承担 | 湖北省潜江市高石碑镇蚌湖村义兴街28号 | 2510-429005-04-01-237652 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
6 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市竹根滩镇三江村六组45号（阳茂礼）23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6.9 | 租用湖北省潜江市竹根滩镇三江村六组45号（阳茂礼）的屋顶104平方米，采用光伏发电板30块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市竹根滩镇三江村六组45号 | 2510-429005-04-01-343132 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
7 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市熊口镇公议村3组（刘忠金）40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12 | 租用湖北省潜江市熊口镇公议村3组（刘忠金）的屋顶120平方米，采用光伏发电板54块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设40千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市熊口镇公议村3组 | 2510-429005-04-01-681389 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
8 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇熊咀村2组（蒋洪伟）33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9.9 | 租用湖北省潜江市湖北省潜江市王场镇熊咀村2组（蒋洪伟）的屋顶120平方米，采用光伏发电板45块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设33千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市王场镇熊咀村2组 | 2510-429005-04-01-696626 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
9 | 湖北海泽顺新能源有限公司潜江分公司 | 湖北海泽顺新能源有限公司潜江分公司朱春海湖北省潜江市杨市街道联垸村3组15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 5.88 | 租用湖北省潜江市杨市街道联垸村3组朱春海的屋顶120㎡，采用光伏发电板21块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设15千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方湖北海泽顺新能源有限公司潜江分公司全额承担。 | 湖北省潜江市杨市街道联垸村3组 | 2510-429005-04-01-722881 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
10 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇红桥村8组（段善能）45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12.5 | 租用湖北省潜江市王场镇红桥村8组（段善能）的屋顶120平方米，采用光伏发电板62块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设45千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市王场镇红桥村8组 | 2510-429005-04-01-754817 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
11 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇铁匠沟村3组（肖吉洪）20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6 | 租用湖北省潜江市张金镇铁匠沟村3组（肖吉洪）的屋顶80平方米，采用光伏发电板27块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇铁匠沟村3组 | 2510-429005-04-01-261829 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
12 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇永兴村1组（郑玉德）40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12 | 租用湖北省潜江市浩口镇永兴村1组（郑玉德）的屋顶120平方米，采用光伏发电板52块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设40千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市浩口镇永兴村1组 | 2510-429005-04-01-214822 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
13 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇永进村2组（彭元山）50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 15 | 租用湖北省潜江市王场镇永进村2组（彭元山）的屋顶80平方米，采用光伏发电板64块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设50千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市王场镇永进村2组 | 2510-429005-04-01-882056 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
14 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市熊口镇石杨村九组48号（王强华）20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8 | 租用湖北省潜江市熊口镇石杨村九组48号王强华的屋顶100㎡，采用光伏发电板28块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市熊口镇石杨村九组48号 | 2510-429005-04-01-204940 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
15 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇双人桥8组（刘武才）30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9 | 租用湖北省潜江市张金镇双人桥8组（刘武才）的屋顶120平方米，采用光伏发电板36块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇双人桥8组 | 2510-429005-04-01-498446 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
16 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市高石碑镇义新村4组23号（赵蓉玫）17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6.05 | 租用湖北省潜江市高石碑镇义新村4组23号赵蓉玫的屋顶110㎡，采用光伏发电板21块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设17千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市高石碑镇义新村4组23号 | 2510-429005-04-01-976203 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
17 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市竹根滩镇三江村六组47号（阳茂礼）45KW屋顶（仓库）分布式光伏发电项目 | 新建 | 16.42 | 租用湖北省潜江市竹根滩镇三江村六组47号阳茂礼的屋顶（仓库）212.4㎡，采用光伏发电板57块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设45千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市竹根滩镇三江村六组47号 | 2510-429005-04-01-226352 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
18 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市熊口镇郭湾村2组（宋继超）33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9.9 | 租用湖北省潜江市熊口镇郭湾村2组（宋继超）的屋顶150平方米，采用光伏发电板45块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设33千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市熊口镇郭湾村2组 | 2510-429005-04-01-498093 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
19 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇五里碑村10组29号(刘国怀)20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 7.39 | 租用湖北省潜江市张金镇五里碑村10组29号(刘国怀)的房屋屋顶86平方米，采用光伏发电板27块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇五里碑村10组29号 | 2510-429005-04-01-465403 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
20 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市积玉口镇直属队4组28号王文龙20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8 | 租用湖北省潜江市积玉口镇直属队4组28号王文龙的屋顶85㎡，采用光伏发电板24块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 潜江市积玉口镇直属队4组28号 | 2510-429005-04-01-957811 | 2025-10-27 | 审批科 | 能源局 | 备案
21 | 潜江市阳阳修车行 | 洋洋汽修厂建设项目 | 扩建 | 550 | 建筑面积1300平方米，其中改建标准维修车间1000平方米、其他辅助性用房300平方米，淘汰落后设备20台套，购置新型举升机、诊断仪等设备共计20台套，及相关安全环保配套设施建设，项目建成后形成年维修3000辆汽车的能力。 | 潜江市龙湾镇荆石路18号 | 2510-429005-04-01-523980 | 2025-10-27 | 审批科 | 工业科服务业科 | 备案
22 | 湖北莫伦特农业发展有限公司 | 年产4万吨生物饲料项目 | 新建 | 2450 | 新建秸秆加工厂房5000㎡及其他辅助用房200㎡，调节池250m³。购置秸秆预处理、颗粒饲料、青贮饲料等生产设备176台（套），以及环保配套设施建设。项目投产后，年产4万吨生物饲料的加工能力。 | 潜江市白鹭湖管理区肖桥办事处10组 | 2510-429005-04-01-499617 | 2025-10-27 | 审批科 | 工业科 | 备案
23 | 潜江市竹根滩镇人民政府 | 潜江市竹根滩镇2026年农村饮水安全巩固提升工程建设项目 | 改建 | 390 | 对潜江市竹根滩镇李垸村、杨林洲村整村自来水管网进行改造，彭洲村、田店村、沙街村、周岭村、美丽村、群联村部分村组自来水管网进行改造，共计1641户。 | 潜江市竹根滩镇 | 潜发改审批〔2025〕399号2510-429005-04-01-166397 | 2025-10-28 | 农经科 | 农经科 | 立项
24 | 潜江市浩口镇人民政府 | 潜江市浩口镇农村饮水安全巩固提升工程建设项目 | 改建 | 400 | 对潜江市浩口镇浩张路沿线农科所、农业队、新剅村、浩口原种场、柳泗河村、王田河村部分主管网进行升级改造。本次更换管网总长5339米，其中包含管道穿越高速公路260米DN400（1.25MPa），5079米DN400（1.0MPa），钢管套管220米，配套建设阀井等辅助设施。 | 潜江市浩口镇浩张路沿线农科所、农业队、新剅村、浩口原种场、柳泗河村、王田河村。 | 潜发改审批〔2025〕400号2510-429005-04-01-175695 | 2025-10-28 | 农经科 | 农经科 | 立项
25 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇金台寺村八组22号（张永贵）80KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 29.66 | 租用湖北省潜江市张金镇金台寺村八组22号张永贵的屋顶349.6㎡，采用光伏发电板103块，逆变器2台等配套设施，采用全额上网模式，建设80千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇金台寺村八组22号 | 2510-429005-04-01-559095 | 2025-10-28 | 审批科 | 能源局 | 备案
26 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市老新镇徐李社区徐场街道23号（陈宜涛）33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12.67 | 租用湖北省潜江市老新镇徐李社区徐场街道23号陈宜涛的屋顶170㎡，采用光伏发电板44块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设33千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 湖北省潜江市老新镇徐李社区徐场街道23号 | 2510-429005-04-01-875563 | 2025-10-28 | 审批科 | 能源局 | 备案
27 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇铁匠沟村1组24号（蔡军）15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 5.76 | 租用湖北省潜江市张金镇铁匠沟村1组24号蔡军的屋顶110㎡，采用光伏发电板20块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设15千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇铁匠沟村1组24号 | 2510-429005-04-01-951226 | 2025-10-28 | 审批科 | 能源局 | 备案
28 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市龙湾镇寻湖村八组彭宣芝17KW屋顶（辅助用房）分布式光伏发电项目 | 新建 | 5 | 租用湖北省潜江市龙湾镇寻湖村八组彭宣芝的屋顶（辅助用房）70平方米，采用光伏发电板23块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设17千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市龙湾镇寻湖村八组 | 2510-429005-04-01-845182 | 2025-10-28 | 审批科 | 能源局 | 备案
29 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇苏港村二组朱圣军20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 5.18 | 租用湖北省潜江市浩口镇苏港村二组朱圣军房屋屋顶80平方米，采用光伏发电板24块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市浩口镇苏港村二组 | 2510-429005-04-01-408533 | 2025-10-28 | 审批科 | 能源局 | 备案
30 | 潜江市农美农业发展有限公司 | 年处理25万吨污水建设项目 | 改建 | 1951.31 | 建设2座污水提升泵站，5座智能分流井，15座成品隔油池，沥青混凝土路面破除恢复33000㎡，排水沟6500米，采用HDPE缠绕结构壁管、Ⅱ级钢筋混凝土管、接户管等改造污水管网51850米，购置污泥脱水设备2台。投产后，年处理25万吨污水的能力。 | 潜江市白鹭湖管理区红花社区 | 2510-429005-04-01-671468 | 2025-10-28 | 审批科 | 能源局 | 备案
31 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市竹根滩镇竹市社区竹中街44号-1（关国波）100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 40 | 租用湖北省潜江市竹根滩镇竹市社区竹中街44号-1关国波的屋顶572㎡，采用光伏发电板140块，逆变器2台等配套设施，采用全额上网模式，建设100千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市竹根滩镇竹市社区竹中街44号-1 | 2510-429005-04-01-248028 | 2025-10-28 | 审批科 | 能源局 | 备案
32 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市竹根滩镇竹市社区竹中街44号-2（关国波）100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 40 | 租用湖北省潜江市竹根滩镇竹市社区竹中街44号-2关国波的屋顶572㎡，采用光伏发电板140块，逆变器2台等配套设施，采用全额上网模式，建设100千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市竹根滩镇竹市社区竹中街44号-2 | 2510-429005-04-01-695826 | 2025-10-28 | 审批科 | 能源局 | 备案
33 | 潜江市农嘉土地整理有限公司 | 2023年度潜江市后湖管理区全域国土综合整治项目 | 新建 | 33449.35 | 主要完成农用地综合整治、建设用地综合整治、生态保护修复和环境整治以及新产业新业态发展四项工程。项目区总面积6902.6677公顷，整治规模5629.3383公顷，拟新增耕地192.3353公顷。 | 潜江市后湖管理区 | 潜发改审批〔2025〕395号2410-429005-04-05-989085 | 2025-10-28 | 农经科 | 农经科 | 可研
34 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇铁匠沟村六组21号曾菊红23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6.44 | 租用湖北省潜江市张金镇铁匠沟村六组21号曾菊红房屋屋顶95平方米，采用光伏发电板30块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇铁匠沟村六组21号 | 2510-429005-04-01-356185 | 2025-10-29 | 审批科 | 能源局 | 备案
35 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市龙湾镇赵河村5组10号-1潘华清30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8.37 | 租用湖北省潜江市龙湾镇赵河村5组10号-1潘华清房屋屋顶130平方米，采用光伏发电板39块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市龙湾镇赵河村5组10号-1 | 2510-429005-04-01-989958 | 2025-10-29 | 审批科 | 能源局 | 备案
36 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市龙湾镇赵河村九组黄发胜30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 7.72 | 租用湖北省潜江市龙湾镇赵河村九组黄发胜房屋屋顶115平方米，采用光伏发电板36块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市龙湾镇赵河村九组 | 2510-429005-04-01-245298 | 2025-10-29 | 审批科 | 能源局 | 备案
37 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市周矶管理区团结村一组36号-2（毛德新）30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12 | 租用湖北省潜江市周矶管理区团结村一组36号-2毛德新的屋顶180㎡，采用光伏发电板50块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市周矶管理区团结村一组36号-2 | 2510-429005-04-01-542513 | 2025-10-29 | 审批科 | 能源局 | 备案
38 | 潜江灵霄新能源科技有限公司 | 潜江灵霄新能源科技有限公司湖北省潜江市高石碑镇长市村十一组15号(董汉平)30kw屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9.5 | 租用湖北省潜江市高石碑镇长市村十一组15号董汉平的屋顶120m²，采用光伏发电板41块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方（潜江灵霄新能源科技有限公司）全额承担 | 湖北省潜江市高石碑镇长市村十一组15号 | 2510-429005-04-01-813067 | 2025-10-29 | 审批科 | 能源局 | 备案
39 | 潜江灵霄新能源科技有限公司 | 潜江灵霄新能源科技有限公司湖北省潜江市高石碑镇长市村十一组15-2号(董汉平)30kw屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9.5 | 租用湖北省潜江市高石碑镇长市村十一组15-2号董汉平的屋顶120m²，采用光伏发电板41块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方（潜江灵霄新能源科技有限公司）全额承担 | 湖北省潜江市高石碑镇长市村十一组15-2号 | 2510-429005-04-01-825521 | 2025-10-29 | 审批科 | 能源局 | 备案
40 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市渔洋镇雷乐村11组（乐明庭）30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 11.52 | 租用湖北省潜江市渔洋镇雷乐村11组乐明庭的屋顶150㎡，采用光伏发电板40块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 湖北省潜江市渔洋镇雷乐村11组 | 2510-429005-04-01-838283 | 2025-10-29 | 审批科 | 能源局 | 备案
41 | 潜江市广华寺街道办事处 | 潜江市广华寺街道办事处2025年市政维修项目 | 改建 | 590 | 对市政道路维修、排水主管网清淤、路灯维修，对广华区域广华、向阳、五七三个广场进行维护，提升整体环境。 | 潜江市广华寺街道 | 潜发改审批〔2025〕401号 2508-429005-04-01-241197 | 2025-10-29 | 投资科 | 投资科 | 可研
42 | 潜江市运粮湖管理区 | 运粮湖管理区邵新线、新雷线道路硬化工程项目 | 新建 | 70 | 项目起于邵新线新干渠交叉路口，止于新雷线幸福路接头处，道路全长1031米，宽5.5米，厚0.2米。预埋管涵3处。 | 潜江市运粮湖管理区魏岭办事处 | 潜发改审批〔2025〕402号 2508-429005-04-01-381446 | 2025-10-29 | 投资科 | 投资科 | 可研
43 | 潜江市高新资产运营有限公司 | 河东北苑公寓改造项目 | 改建 | 500 | 对河东北苑公寓4栋6层楼进行整体修缮，建筑面积约12047.95平方米，高18.54米。主要建设内容包括楼栋内外墙饰面铲除重做，卫生间翻新，部分户型改造、配置成品家具及室外配套。 | 湖北国营周矶农场河东分场 | 2510-429005-04-05-808056 | 2025-10-29 | 审批科 | 投资科 | 备案
44 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市龙湾镇和平村七组冯清桃15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 4.32 | 租用湖北省潜江市龙湾镇和平村七组冯清桃房屋屋顶75平方米，采用光伏发电板20块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设15千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市龙湾镇和平村七组 | 2510-429005-04-01-525491 | 2025-10-29 | 审批科 | 能源局 | 备案
45 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市龙湾镇寻湖村10组34号徐联英33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9.07 | 租用湖北省潜江市龙湾镇寻湖村10组34号徐联英房屋屋顶140平方米，采用光伏发电板42块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设33千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市龙湾镇寻湖村10组34号 | 2510-429005-04-01-265383 | 2025-10-29 | 审批科 | 能源局 | 备案
46 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市杨市办事处新庙村5组12号（王全好）25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8.75 | 租用湖北省潜江市杨市办事处新庙村5组12号（王全好）的屋顶160平方米，采用光伏发电板33块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市杨市办事处新庙村5组12号 | 2510-429005-04-01-546029 | 2025-10-29 | 审批科 | 能源局 | 备案
47 | 潜江市昌羽商贸有限公司 | 年产80万件服装生产项目 | 新建 | 2050 | 项目占地面积2835.03㎡（约4.25亩），总建筑面积约5500㎡，其中：生产车间5000㎡，展示展销中心500㎡；购置设备380台套及相关环保配套设施建设。项目投产后，年产80万件服装的生产能力。 | 潜江市泰丰街道棉原路85号 | 2510-429005-04-01-862422 | 2025-10-29 | 审批科 | 工业科 | 备案
48 | 潜江市城发文化体育有限公司 | 潜江市体育活动中心体育馆升级改造项目 | 改建 | 3500 | 主要升级改造篮球馆钢结构穹顶约8000㎡，专业运动地板1000㎡，配套升级改造赛事级灯光系统、记分系统、中央空调等设备57台。建设球员裁判休息室、附属功能用房、观众席座椅及室外足球场人造草坪等配套设施。 | 潜江市章华南路12号。 | 2510-429005-04-01-886445 | 2025-10-29 | 审批科 | 社发科 | 备案
49 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市竹根滩镇仁合村1组（郭正香）25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9.22 | 租用湖北省潜江市竹根滩镇仁合村1组郭正香的屋顶130㎡，采用光伏发电板32块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 湖北省潜江市竹根滩镇仁合村1组 | 2510-429005-04-01-951371 | 2025-10-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
50 | 湖北海泽顺新能源有限公司潜江分公司 | 湖北海泽顺新能源有限公司潜江分公司黄均波湖北省潜江市老新镇直路河村2组30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10.92 | 租用湖北省潜江市老新镇直路河村2组黄均波的屋顶120㎡，采用光伏发电板39块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方湖北海泽顺新能源有限公司潜江分公司全额承担。 | 湖北省潜江市老新镇直路河村2组 | 2510-429005-04-01-573503 | 2025-10-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
51 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市高场办事处高场社区黄祥林30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8.64 | 租用湖北省潜江市高场办事处高场社区黄祥林房屋屋顶107平方米，采用光伏发电板40块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市高场办事处高场社区 | 2510-429005-04-01-866257 | 2025-10-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
52 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇方咀村三组-1唐仁成72KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 21.6 | 租用湖北省潜江市浩口镇方咀村三组-1唐仁成房屋屋顶335平方米，采用光伏发电板100块，逆变器两台等配置设施，采用全额上网模式，建设72千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市浩口镇方咀村三组-1 | 2510-429005-04-01-821219 | 2025-10-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
53 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇东河村五组33号（柳保伟）33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 13.2 | 租用湖北省潜江市浩口镇东河村五组33号柳保伟的屋顶150㎡，采用光伏发电板46块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设33千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市浩口镇东河村五组33号 | 2510-429005-04-01-305771 | 2025-10-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
54 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇汪湖村三组40号（罗开秀）15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6 | 租用湖北省潜江市浩口镇汪湖村三组40号罗开秀的屋顶100㎡，采用光伏发电板22块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设15千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 潜江市浩口镇汪湖村三组40号 | 2510-429005-04-01-713203 | 2025-10-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
55 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市杨市办事处新庙村七组58号（吴小辉）33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 13.2 | 租用湖北省潜江市杨市办事处新庙村七组58号吴小辉的屋顶150㎡，采用光伏发电板46块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设33千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市杨市办事处新庙村七组58号 | 2510-429005-04-01-435955 | 2025-10-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
56 | 湖北他山科技有限公司 | 触感技术研发与产业化示范项目 | 技改及其他 | 30000 | 一期租用2000㎡厂房，建设农副产品具身智能组装产线，购置配套设备20台，建设智能剥虾机器人的研发数采组装示范项目，投资4千万元；二期围绕农副产业加工、化工巡检、养老等潜江7个应用场景，共建具身智能机器人数据采集与实训中心2500㎡，及建设触感技术研发与产业化创新中心，投资约2.6亿元。 | 潜江市园林街道紫月湖社区紫月路西10号龙展馆 | 2510-429005-04-02-257622 | 2025-10-30 | 审批科 | 工业科 | 备案
57 | 潜江灵霄新能源科技有限公司 | 潜江灵霄新能源科技有限公司湖北省潜江市总口管理区北东泓社区二组8号(邓德龙)30kw屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12 | 租用湖北省潜江市总口管理区北东泓社区二组8号邓德龙的屋顶120m²，采用光伏发电板42块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方（潜江灵霄新能源科技有限公司）全额承担 | 湖北省潜江市总口管理区北东泓社区二组8号 | 2510-429005-04-01-497285 | 2025-10-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
58 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市运粮湖管理区魏岭社区三分场新兴队43号（张普友）30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10.37 | 租用湖北省潜江市运粮湖管理区魏岭社区三分场新兴队43号张普友的屋顶150㎡，采用光伏发电板36块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 湖北省潜江市运粮湖管理区魏岭社区三分场新兴队43号 | 2510-429005-04-01-621196 | 2025-10-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
59 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市运粮湖管理区魏岭社区机务队2号（李爱连）23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8.64 | 租用湖北省潜江市运粮湖管理区魏岭社区机务队2号李爱连的屋顶120㎡，采用光伏发电板30块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 湖北省潜江市运粮湖管理区魏岭社区机务队2号 | 2510-429005-04-01-372917 | 2025-10-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
60 | 潜江瀚达热电有限公司 | 潜江市高新区王场园区内部管网工程 | 新建 | 7000 | 项目规划管线总长度约10千米，供热管径在Dn500--Dn100，主要建设范围为王场园区存量用户及新入住用户以及待开发地块预留等项目的管线环网、连接线、接入端线路施工。 | 潜江高新区王场园区 | 2510-429005-04-01-852927 | 2025-10-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
61 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市园林办事处潜阳西路4号（徐锡新）90KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 34.56 | 租用湖北省潜江市园林办事处潜阳西路4号徐锡新的屋顶414㎡，采用光伏发电板120块，逆变器2台等配套设施，采用全额上网模式，建设90千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市园林办事处潜阳西路4号 | 2510-429005-04-01-927807 | 2025-10-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
62 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市熊口镇马场村2组（孙连珍）17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 5.1 | 租用湖北省潜江市熊口镇马场村2组（孙连珍）房屋屋顶100平方米，采用光伏发电板30块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设17千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市熊口镇马场村2组 | 2510-429005-04-01-876556 | 2025-10-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
63 | 潜江市光荣院 | 潜江市光荣院综合楼一、二层维修改造项目 | 技改及其他 | 100 | 装饰墙裙、门及踢脚线、卫生间改造（含防水、墙面、吊顶、给排水及卫生器具），电路、灯光照明改造及宿舍衣柜、旧空调、旧电视换新等等配套设施 | 潜江市潜阳西路25号 | 潜发改审批〔2025〕404号2510-429005-04-05-886567 | 2025-10-30 | 社发科 | 社发科 | 初设
64 | 潜江市高石碑镇人民政府 | 潜江市高石碑镇2026年小型农田水利设施建设项目 | 改建 | 396 | 重建受损的箱涵6座、抽水站3座，新建电排站1座，新建U型渠600米，实施渠道硬化1130米，并对7800米淤塞渠道进行疏浚。 | 高石碑镇合心村、小岭村、大岭村、伍场村 | 潜发改审批〔2025〕409号2510-429005-04-01-139906 | 2025-10-31 | 农经科 | 农经科 | 立项
65 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇艾桥村七组98号（何国清）17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6.8 | 租用湖北省潜江市浩口镇艾桥村七组98号何国清的屋顶90㎡，采用光伏发电板24块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设17千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市浩口镇艾桥村七组98号 | 2510-429005-04-01-558483 | 2025-10-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
66 | 中国工商银行股份有限公司潜江分行 | 工行潜江西城支行原址装修改造项目 | 改建 | 98.7 | 本项目装修面积约为363平方米，主要内容为工行潜江西城支行室内装修、ATM机室、室外招牌、门头改造及消防改造，装饰完成后为工行潜江西城支行使用 | 潜江市园林办事处袁光路2号 | 2510-429005-04-01-345494 | 2025-10-31 | 审批科 | 服务业科 | 备案
67 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市后湖管理区流塘社区3组（邓绍月）30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9 | 租用湖北省潜江市后湖管理区流塘社区3组（邓绍月）的屋顶100平方米，采用光伏发电板36块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市后湖管理区流塘社区3组 | 2510-429005-04-01-531720 | 2025-10-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
68 | 湖北尝香思食品有限公司 | 年产4000吨传统酱制品车间升级改造项目 | 技改及其他 | 2000 | 对原4000平方米厂房进行升级改造，淘汰旧设备20台套，购置新设备30台套及环保配套设施建设，对生产线进行技术改造更新。 | 潜江市周矶管理区健康路北 | 2510-429005-04-02-760544 | 2025-10-31 | 审批科 | 工业科 | 备案
69 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市园林街道月波社区2组（杜加虎）30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9 | 租用湖北省潜江市园林街道月波社区2组（杜加虎）的屋顶120平方米，采用光伏发电板36块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市园林街道月波社区2组 | 2510-429005-04-01-420425 | 2025-10-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
70 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市积玉口镇董店村2组（杜业平）90KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 27 | 租用湖北省潜江市积玉口镇董店村2组（杜业平）的屋顶450平方米，采用光伏发电板118块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设90千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市积玉口镇董店村2组 | 2510-429005-04-01-163739 | 2025-10-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
71 | 潜江市建筑管理办公室 | 潜江市广华西片区污水管网提质增效工程 | 新建 | 16743.18 | 项目建设范围主要为天保河以西的建成区，对广华大道、共建路、彭河路、工农路、五七大道等破损污水管网修复及改造，完善宣王渠截污干管，共计新建DN400污水管网11.2km，DN800污水管网19.2km，改造DN400污水管网管4.4km，DN800污水管网5.6km。 | 潜江市 | 潜发改审批〔2025〕405号2510-429005-04-05-132418 | 2025-10-31 | 环资科 | 环资科 | 立项
72 | 潜江市建筑管理办公室 | 潜江市广华东片区污水管网提质增效工程 | 新建 | 21841.59 | 项目建设范围主要为天保河以东的的建成区，重点完善庆丰路、先锋路、胜利路、振兴路、安远大道、健康路等污水收集管网，解决天宝河、长白渠等溢流污染问题，新建DN400-DN800污水管网24.073km，改造DN400~DN800污水管网8.6km，改造DN200~DN400污水压力管9.91km，配套建设改造污水管网提升泵站3座。 | 潜江市 | 潜发改审批〔2025〕406号2510-429005-04-05-492994 | 2025-10-31 | 环资科 | 环资科 | 立项
73 | 潜江市建筑管理办公室 | 潜江市章华路片区污水管网补短板项目 | 新建 | 16200 | 项目建设范围为章华路（马昌垸路—紫月路段）及沿线地块精细化雨污分流改造，污水收集后接入潜江市污水处理厂处理。 建设内容： 市政道路雨污分流改造，改造污水管网9.8公里，管径DN400-DN800；污水管网清淤7.8公里，管网缺陷修复124处；31个地块内部污水提质增效，改造污水管网25公里，管径DN300-600。 | 潜江市 | 潜发改审批〔2025〕407号2505-429005-04-05-356509 | 2025-10-31 | 环资科 | 环资科 | 立项
74 | 潜江市建筑管理办公室 | 潜江市城西片区污水管网更新改造工程 | 新建 | 13500 | 目建设范围为马昌垸路以南，紫月路以北，袁梅路以东，百里长渠以西区域内污水管网更新改造，污水收集后接入潜江市城西污水处理厂处理。 建设内容： 对片区内污水管网进行更新改造，改造污水管网28公里，管径DN400-DN1000；混错接改造36处；管网缺陷修复152处；管网清淤11.2公里 | 潜江市 | 潜发改审批〔2025〕408号2505-429005-04-05-478148 | 2025-10-31 | 环资科 | 环资科 | 立项
75 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市龙湾镇龙湾村2组郑功德15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 4.3 | 租用湖北省潜江市龙湾镇龙湾村2组郑功德的屋顶70㎡，采用光伏发电板20块，逆变器1台等配表设施，采用全额上网模式，建设15KW的屋项分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方(潜江市易森光伏发电有限公司)全额承担 | 湖北省潜江市龙湾镇龙湾村2组 | 2510-429005-04-01-862318 | 2025-10-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
76 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市龙湾镇龙新村2组刘玉梅20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 5.2 | 租用湖北省潜江市龙湾镇龙新村2组刘玉梅的屋顶70㎡，采用光伏发电板24块，逆变器1台等配表设施，采用全额上网模式，建设20KW的屋项分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方(潜江市易森光伏发电有限公司)全额承担 | 湖北省潜江市龙湾镇龙新村2组 | 2510-429005-04-01-305064 | 2025-10-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
77 | 湖北尝香思食品有限公司 | 年产500吨虾籽虾黄佐餐食品生产技术开发与产业化项目 | 技改及其他 | 1000 | 对原1000平方米厂房进行升级改造，淘汰旧设备5台套，购置新设备20台套及环保配套设施建设，对生产线进行技术改造更新。项目投产后，形成年产500吨虾籽虾黄佐餐食品的生产能力。 | 潜江市周矶管理区健康路北 | 2510-429005-04-02-654578 | 2025-10-31 | 审批科 | 工业科 | 备案
78 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市熊口镇马场村五组郭绪超15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 3.9 | 租用湖北省潜江市熊口镇马场村五组郭绪超的屋顶60㎡，采用光伏发电板18块，逆变器1台等配表设施，采用全额上网模式，建设15KW的屋项分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方(潜江市易森光伏发电有限公司)全额承担 | 湖北省潜江市熊口镇马场村五组 | 2510-429005-04-01-786773 | 2025-10-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
79 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市龙湾镇李家嘴村7组胡珍珍20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 5.2 | 租用湖北省潜江市龙湾镇李家嘴村7组胡珍珍的屋顶70㎡，采用光伏发电板24块，逆变器1台等配表设施，采用全额上网模式，建设20KW的屋项分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方(潜江市易森光伏发电有限公司)全额承担 | 湖北省潜江市龙湾镇李家嘴村7组 | 2510-429005-04-01-195066 | 2025-10-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
80 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市高石碑镇魏棚村二组臧冬秀20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 5.2 | 租用湖北省潜江市高石碑镇魏棚村二组臧冬秀的屋顶80㎡，采用光伏发电板24块，逆变器1台等配表设施，采用全额上网模式，建设20KW的屋项分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方(潜江市易森光伏发电有限公司)全额承担 | 湖北省潜江市高石碑镇魏棚村二组 | 2510-429005-04-01-274439 | 2025-10-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
81 | 潜江市盈诺游乐场有限公司 | 水杉园景区游乐设施升级改造项目 | 改建 | 1850 | 项目计划对水杉园内原有的激流勇进、太空飞车等游乐区域（占地面积约3400平方米）进行拆除，并采购40人座的流星锤、50套碰碰车（船）、16座漫游巴黎过山车、12座战斗类自控飞机以及无级变速炫彩鹿车等多种游乐设备，以打造水杉主题无动力乐园、海底冒险大世界等游乐场所。 | 潜江市广华寺街道 | 2510-429005-04-01-916591 | 2025-10-31 | 审批科 | 服务业科 | 备案
82 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市周矶管理区河东村（袁康）50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 15 | 租用湖北省潜江市周矶管理区河东村（袁康）的屋顶120平方米，采用光伏发电板66块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设50千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市周矶管理区河东村 | 2510-429005-04-01-737986 | 2025-10-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
83 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市龙湾镇竺场村6组冯万平15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 3.9 | 租用湖北省潜江市龙湾镇竺场村6组冯万平的屋顶60㎡，采用光伏发电板18块，逆变器1台等配表设施，采用全额上网模式，建设15KW的屋项分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方(潜江市易森光伏发电有限公司)全额承担 | 湖北省潜江市龙湾镇竺场村6组 | 2510-429005-04-01-629998 | 2025-10-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
84 | 湖北潜江金华润化肥有限公司 | 合成氨转型升级项目 | 迁建 | 500000 | 对原有装置升级改造，合成氨采用先进的加压连续气化工艺、尿素采用改进型二氧化碳气提工艺;配套建设空分装置、污水处理系统、配电系统等公辅设施。项目建成后达到年产60万吨合成氨、年产52万吨尿素、年产60万吨高效复合肥、年产20万吨液体CO₂，副产LNG和硫酸。 | 潜江国家高新区泽口工业园 | 2510-429005-04-02-901157 | 2025-10-31 | 审批科 | 工业科 | 备案
85 | 潜江市竹根滩镇人民政府 | 潜江市竹根滩镇2026年小型农田水利补短板建设项目 | 新建 | 396.54 | 项目总投资396.54万元，计划在竹根滩镇竹市河流域开展综合整治，一是对竹市河3000m河段进行疏挖清淤，清淤量约30000立方米；二是开展竹市河岸坡整治工程，建设护坡约4840平米；三是建设曝气增氧工程，购置太阳能喷泉式曝气机5台，对水体进行人工曝气增氧，改善流域综合环境，改善流域农业生产生活用水环境。 | 潜江市竹根滩镇 | 潜发改审批〔2025〕410号2510-429005-04-01-130819 | 2025-10-31 | 农经科 | 农经科 | 立项
86 | 湖北海泽顺新能源有限公司潜江分公司 | 湖北海泽顺新能源有限公司潜江分公司赵引兰湖北省潜江市渔洋镇新南村3组25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10.08 | 租用湖北省潜江市渔洋镇新南村3组赵引兰的屋顶120㎡，采用光伏发电板36块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方湖北海泽顺新能源有限公司潜江分公司全额承担。 | 湖北省潜江市渔洋镇新南村3组 | 2510-429005-04-01-973006 | 2025-10-31 | 审批科 | 能源局 | 备案