## Sheet1
投资项目审批核准备案信息汇总表（2025.11.10-2025.11.14）
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设 性质 | 总投资 （万元） | 建设内容 | 建设地址 | 备案证号/审批文号 | 受理办结 时 间 | 审查 科室 | 责任 科室 | 类型
1 | 湖北海泽顺新能源有限公司潜江分公司 | 湖北海泽顺新能源有限公司潜江分公司唐昌旭湖北省潜江市浩口镇凡场村七组46号17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6.86 | 租用湖北省潜江市浩口镇凡场村七组46号唐昌旭的屋顶100㎡，采用光伏发电板24块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设17千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方湖北海泽顺新能源有限公司潜江分公司全额承担。 | 潜江市浩口镇凡场村七组46号 | 2511-429005-04-01-743939 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
2 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇西湾村二组25号（李帮安）15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 扩建 | 4 | 租用湖北省潜江市浩口镇西湾村二组25号（李帮安）的屋顶68平方米，采用光伏发电板20块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设15千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市浩口镇西湾村二组25号 | 2511-429005-04-01-205610 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
3 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇西湾村二组10号（唐梅）15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 4 | 租用湖北省潜江市浩口镇西湾村二组10号（唐梅）的屋顶74平方米，采用光伏发电板18块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设15千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市浩口镇西湾村二组10号 | 2511-429005-04-01-693877 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
4 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇西湾村二组1号（陈远福）20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8 | 租用湖北省潜江市浩口镇西湾村二组1号（陈远福）的屋顶82平方米，采用光伏发电板24块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市浩口镇西湾村二组1号 | 2511-429005-04-01-135148 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
5 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市积玉口镇直属队四组13号（周杰）17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6.8 | 租用湖北省潜江市积玉口镇直属队四组13号周杰的屋顶100㎡，采用光伏发电板28块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设17千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市积玉口镇直属队四组13号 | 2511-429005-04-01-956410 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
6 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇沿河路145号（倪功清）50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 20 | 租用湖北省潜江市浩口镇沿河路145号倪功清的屋顶230㎡，采用光伏发电板68块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设50千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市浩口镇沿河路145号 | 2511-429005-04-01-425151 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
7 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市龙湾镇帅桥村六组38号-2（李军）25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10 | 租用湖北省潜江市龙湾镇帅桥村六组38号-2李军的屋顶270㎡，采用光伏发电板41块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市龙湾镇帅桥村六组38号-2 | 2511-429005-04-01-219278 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
8 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇杨家垸村3组56号（付文涛）23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9.2 | 租用湖北省潜江市张金镇杨家垸村3组56号付文涛的屋顶150㎡，采用光伏发电板34块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇杨家垸村3组56号 | 2511-429005-04-01-741314 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
9 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇五里碑村10组17号龚文龙33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 16 | 租用湖北省潜江市张金镇五里碑村10组17号（龚文龙）的屋顶129平方米，采用光伏发电板43块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设33千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇五里碑村10组17号 | 2511-429005-04-01-556964 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
10 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市熊口镇吴家垸村2组59号王永新30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 14 | 租用湖北省潜江市熊口镇吴家垸村2组59号（王永新）的屋顶108平方米，采用光伏发电板36块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市熊口镇吴家垸村2组59号 | 2511-429005-04-01-200187 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
11 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇张金村12组3号（王成）15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 5.25 | 租用湖北省潜江市张金镇张金村12组3号（王成）的屋顶100平方米，采用光伏发电板18块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设15千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇张金村12组3号 | 2511-429005-04-01-916357 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
12 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇柳亭河村四组28号余明星100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 32 | 租用湖北省潜江市张金镇柳亭河村四组28号（余明星）的屋顶384平方米，采用光伏发电板128块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设100千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇柳亭河村四组28号 | 2511-429005-04-01-673571 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
13 | 潜江灵霄新能源科技有限公司 | 潜江灵霄新能源科技有限公司湖北省潜江市浩口镇浩口村五组170号（袁成生）20kw屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6 | 租用湖北省潜江市浩口镇浩口村五组170号袁成生的屋顶80m²，采用光伏发电板26块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方（潜江灵霄新能源科技有限公司）全额承担 | 湖北省潜江市浩口镇浩口村五组170号 | 2511-429005-04-01-892926 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
14 | 潜江灵霄新能源科技有限公司 | 潜江灵霄新能源科技有限公司湖北省潜江市老新镇洪河村三组26号（岳明山）30kw屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10.5 | 租用湖北省潜江市老新镇洪河村三组26号的岳明山屋顶140m²，采用光伏发电板26块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方（潜江灵霄新能源科技有限公司）全额承担 | 湖北省潜江市老新镇洪河村三组26号 | 2511-429005-04-01-228754 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
15 | 湖北省睿峰智控设备制造有限责任公司 | 年产2000台AI+人工智能小龙虾加工设备项目 | 新建 | 52000 | 总建筑面积38800㎡，其中建设生产车间30000㎡(计容 60000 m³)、研发中心 4000㎡、仓库 4000 ㎡、辅助用房 800 ㎡，购置相应的生产设备350台（套）以及环保配套设施，建成后将形成年产2000 台套AI+人工智能小龙虾加工设备的生产能力。 | 潜江市杨市街道刘岭街 | 2511-429005-04-01-392442 | 2025-11-10 | 审批科 | 工业科 | 备案
16 | 潜江灵霄新能源科技有限公司 | 潜江灵霄新能源科技有限公司湖北省潜江市浩口镇莲子垸村三组28号(王培香)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10.5 | 租用湖北省潜江市浩口镇莲子垸村三组28号王培香的屋顶140m²，采用光伏发电板45块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设40千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方（潜江灵霄新能源科技有限公司）全额承担. | 湖北省潜江市浩口镇莲子垸村三组28号 | 2511-429005-04-01-990365 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
17 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇陈洲村1组（张永珍）30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9 | 租用湖北省潜江市张金镇陈洲村1组（张永珍）的屋顶120平方米，采用光伏发电板40块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇陈洲村1组 | 2511-429005-04-01-422909 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
18 | 湖北新轩宏新材料有限公司 | 湖北新轩宏能耗在线监测系统建设项目 | 新建 | 19.8 | 新建一套能耗在线监测企业级系统，包括端设备一套，及配套计量所需设备、与第三方系统数据接口对接等，将企业消耗的电、水、蒸汽、天然气能耗数据通过加装采集装置或者人工填报的方式上传至省级平台，满足省级平台的使用要求。 | 潜江市江汉烟花工业园滨江大道2号 | 2511-429005-04-05-644065 | 2025-11-10 | 审批科 | 工业科 | 备案
19 | 潜江市城市建设档案馆 | 潜江市建设工程档案分段验收试点在线接收系统项目 | 新建 | 112.19 | 1.建设工程档案分段在线接收系统，主要内容： 基于互联网构建，适配国产化服务器、数据库与中间件，含系统首页、工程进度跟踪、我的任务、数据查询、工程信息管理、业务管理、数据统计、系统管理及工具下载等模块。支持建设工程分阶段（基础、主体、竣工、联合验收）在线归档，电子文件自动格式转换（图片转PDF）与校验，实现建设单位、五方责任主体与档案馆“收集—审核—整改”线上闭环。 2.城建档案管理系统升级及适配，主要内容： 依据城建档案管理流程，升级现有系统功能，含建设工程跟踪管理、档案整理、声像档案管理、档案查询、档案保管、档案利用等模块。同时完成国产化适配，兼容国产操作系统、中间件及数据库，确保与新建在线接收系统数据无缝衔接。 3.系统对接，主要内容： 1、省城建档案综合管理系统对接。 2、与一体化平台对接。 3、与短信平台对接。 4、市大数据能力平台对接。 5、市身份认证体系对接。 | 潜江市文化中心城市建设档案馆 | 潜发改审批〔2025〕420号2511-429005-04-04-106536 | 2025-11-10 | 工业科 | 工业科 | 立项
20 | 湖北真省新能源科技有限公司 | 湖北真省新能源科技有限公司湖北富田汽车零部件有限公司潜江市杨市街道办事处晓钟路233号200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 75 | 租用湖北富田汽车零部件有限公司的屋顶1500㎡，采用光伏发电板393块，逆变器100kw2台，配电柜、支架等配套设施，采用自发自用余电上网模式，建设交流侧200KW的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由湖北真省新能源科技有限公司全额承担。 | 潜江市杨市街道办事处晓钟路233号 | 2511-429005-04-01-587635 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
21 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市龙湾镇赵河村九组-4万小华25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 7.13 | 租用湖北省潜江市龙湾镇赵河村九组-4万小华房屋屋顶110平方米，采用光伏发电板33块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市龙湾镇赵河村九组-4 | 2511-429005-04-01-406933 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
22 | 湖北潜龙药业有限公司 | 年产2000kg荧光素纳原料药技术改造项目 | 技改及其他 | 1000 | 对现有年产荧光素纳1000kg原料药、4000kg联苯苄唑原料药项目进行技术改造，新增设备20台套、及配套环保、安全设施。技改后使其满足年产2000kg荧光素纳原料药的生产条件。 | 湖北省潜江市潜江经济开发区章华北路198号 | 2511-429005-04-02-648704 | 2025-11-10 | 审批科 | 工业科 | 备案
23 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇前进村（彭元山）25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 7.5 | 租用湖北省潜江市王场镇前进村（彭元山）的屋顶100平方米，采用光伏发电板64块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市王场镇前进村 | 2511-429005-04-01-529773 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
24 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市总口管理区江源社区农科所三组44号（陈丽）30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12 | 租用湖北省潜江市总口管理区江源社区农科所三组44号陈丽的屋顶160㎡，采用光伏发电板36块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市总口管理区江源社区农科所三组44号 | 2511-429005-04-01-398443 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
25 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市总口管理区江源社区农科所三组44号-2（陈丽）40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 16 | 租用湖北省潜江市总口管理区江源社区农科所三组44号-2陈丽的屋顶280㎡，采用光伏发电板66块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设40千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市总口管理区江源社区农科所三组44号-2 | 2511-429005-04-01-102905 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
26 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市后湖管理区流塘口队二组20号（柳谷柏）17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6.8 | 租用湖北省潜江市后湖管理区流塘口队二组20号柳谷柏的屋顶100㎡，采用光伏发电板28块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设17千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市后湖管理区流塘口队二组20号 | 2511-429005-04-01-382230 | 2025-11-10 | 审批科 | 能源局 | 备案
27 | 湖北夏竺食光里食品有限公司 | 年产 400吨休闲食品（卤制甲鱼、鱼类）项目 | 新建 | 5200 | 新建钢构厂房2208m²，购置生产设备50台（套）及环保配套设施；项目建成后可实现年产 400吨休闲食品（卤制甲鱼、鱼类）生产能力。 | 湖北省潜江市总口管理区东荆大道仙桥路2号富晟旺产业园14栋 | 2511-429005-04-01-856117 | 2025-11-10 | 审批科 | 工业科 | 备案
28 | 潜江市高石碑镇人民政府 | 潜江市高石碑镇2026年小型农田水利设施建设项目 | 改建 | 396.42 | 重建受损的箱涵6处、抽水站3座，实施渠道硬化1130米，渠道疏浚7800米。 | 高石碑镇合心村、小岭村、大岭村、伍场村 | 潜发改审批〔2025〕421号2510-429005-04-01-139906 | 2025-11-10 | 农经科 | 农经科 | 可研
29 | 潜江市高石碑镇天河村村民委员会 | 高石碑镇天河村渠道升级改造 | 改建 | 136 | 原有910m 渠道改造为φ800涵管。 原有540m 渠道改造为φ600涵管。 增加37KW潜水泵1台，30KW 潜水泵4台。 检查井1个/20m。 | 高石碑镇天河村 | 潜发改审批〔2025〕422号2504-429005-04-01-854436 | 2025-11-10 | 农经科 | 农经科 | 可研
30 | 潜江市高石碑镇汉江村村民委员会 | 高石碑镇汉江村农田U型渠升级改造 | 改建 | 101.85 | 新建U型渠1700米，2000米原有U型渠维修。 | 高石碑镇汉江村 | 潜发改审批〔2025〕423号2504-429005-04-01-931870 | 2025-11-10 | 农经科 | 农经科 | 可研
31 | 潜江灵霄新能源科技有限公司 | 潜江灵霄新能源科技有限公司湖北省潜江市老新镇洪河村三组22号(马俊俊)25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9 | 租用湖北省潜江市老新镇洪河村三组22号马俊俊的屋顶120m²，采用光伏发电板39块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方（潜江灵霄新能源科技有限公司）全额承担 | 湖北省潜江市老新镇洪河村三组22号 | 2511-429005-04-01-588263 | 2025-11-11 | 审批科 | 能源局 | 备案
32 | 湖北孚裕科技有限公司 | 年产9000吨氟材料（FKM/PTFE）预混料、全混料生产线及其配套项目 | 新建 | 40000 | 新建厂房40000m²，新建仓库30000m²（容积240000m³），购置设备240余台（套）及环保配套设施建设，项目投产后达到年产9000吨氟材料（FKM/PTFE）预混料、全混料生产能力。 | 湖北省潜江市 | 2511-429005-04-01-997936 | 2025-11-11 | 审批科 | 工业科 | 备案
33 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市运粮湖管理区魏岭社区前进队48号（曹体华）20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6.91 | 租用湖北省潜江市运粮湖管理区魏岭社区前进队48号曹体华的屋顶100㎡，采用光伏发电板24块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市运粮湖管理区魏岭社区前进队48号 | 2511-429005-04-01-516932 | 2025-11-11 | 审批科 | 能源局 | 备案
34 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市运粮湖管理区魏岭社区前进队21号（林威）40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 14.98 | 租用湖北省潜江市运粮湖管理区魏岭社区前进队21号林威的屋顶190㎡，采用光伏发电板52块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设40千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市运粮湖管理区魏岭社区前进队21号 | 2511-429005-04-01-985824 | 2025-11-11 | 审批科 | 能源局 | 备案
35 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市高石碑镇蚌湖村3组10号（刘云昌）50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 18.43 | 租用湖北省潜江市高石碑镇蚌湖村3组10号刘云昌的屋顶260㎡，采用光伏发电板64块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设50千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市高石碑镇蚌湖村3组10号 | 2511-429005-04-01-202297 | 2025-11-11 | 审批科 | 能源局 | 备案
36 | 潜江灵霄新能源科技有限公司 | 潜江灵霄新能源科技有限公司湖北省潜江市浩口镇田湖村四组124号-1(邓云生)20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6 | 租用湖北省潜江市浩口镇田湖村四组124号-1邓云生的屋顶100m²，采用光伏发电板25块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方（潜江灵霄新能源科技有限公司）全额承担 | 湖北省潜江市浩口镇田湖村四组124号-1 | 2511-429005-04-01-411988 | 2025-11-11 | 审批科 | 能源局 | 备案
37 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市高石碑镇义新村十组29号（罗山秀）33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12.67 | 租用湖北省潜江市高石碑镇义新村十组29号罗山秀的屋顶180㎡，采用光伏发电板44块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设33千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市高石碑镇义新村十组29号 | 2511-429005-04-01-421615 | 2025-11-11 | 审批科 | 能源局 | 备案
38 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市总口管理区江源社区农科所三组44号-3（陈丽）33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 13.2 | 租用湖北省潜江市总口管理区江源社区农科所三组44号-3陈丽的屋顶180㎡，采用光伏发电板52块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设33千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市总口管理区江源社区农科所三组44号-3 | 2511-429005-04-01-287562 | 2025-11-11 | 审批科 | 能源局 | 备案
39 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市龙湾镇章华台社区三组46号（王永法）30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12 | 租用湖北省潜江市龙湾镇章华台社区三组46号王永法的屋顶150㎡，采用光伏发电板42块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市龙湾镇章华台社区三组46号 | 2511-429005-04-01-755022 | 2025-11-11 | 审批科 | 能源局 | 备案
40 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市总口镇江津村一组49号刘楚平60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 24 | 租用湖北省潜江市总口镇江津村一组49号（刘楚平）的屋顶216平方米，采用光伏发电板72块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设60千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市总口镇江津村一组49号 | 2511-429005-04-01-200007 | 2025-11-11 | 审批科 | 能源局 | 备案
41 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇双人桥村4组31号王国辉25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12 | 租用湖北省潜江市张金镇双人桥村4组31号（王国辉）的屋顶102平方米，采用光伏发电板34块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇双人桥村4组31号 | 2511-429005-04-01-251912 | 2025-11-11 | 审批科 | 能源局 | 备案
42 | 潜江市广华寺街道办事处 | 潜江市广华寺街道办事处2025年市政维修项目 | 改建 | 590 | 对市政道路维修、排水主管网清淤、路灯维修，对广华区域广华、向阳、五七三个广场进行维护，提升整体环境。 | 潜江市广华寺街道 | 潜发改审批〔2025〕424号2508-429005-04-01-241197 | 2025-11-11 | 农经科 | 农经科 | 初设
43 | 潜江市高新水泽恒新水利工程有限公司 | 潜江市田北片区流域综合治理项目（一期） | 新建 | 56710.66 | 项目主要完成流域综合治理工程以及养护中心建设。流域综合治理工程涉及3座泵站更新改造，4座水闸拆除重建，河渠综合治理134.17公里，安装生活污水处理单元11336吨/天及配套管网附属设施，完成流域内水土流失综合防治；养护中心总用地面积33333.33平方米。 | 位于潜江市田北片区流域，涉及广华寺街道、高石碑镇、积玉口镇、高场街道、周矶街道、周矶管理区等 6 个乡镇 | 2511-429005-04-01-397535 | 2025-11-11 | 审批科 | 农经科 | 备案
44 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇杨家垸村9组25号（李绍珍）33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12.31 | 租用湖北省潜江市张金镇杨家垸村9组25号（李绍珍）的房屋屋顶140平方米，采用光伏发电板45块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设33千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇杨家垸村9组25号 | 2511-429005-04-01-921145 | 2025-11-11 | 审批科 | 能源局 | 备案
45 | 湖北银冠生物科技有限公司 | 年产8000吨植物功能性饮料生产项目 | 改建 | 30000 | 新建厂房10000㎡，仓库2600㎡，占地62亩，购置设备134台（套）及环保配套设施建设，项目投产后达到年产8000吨植物功能性饮料的生产能力。 | 潜江市杨市街道办事处兴业路9号 | 2511-429005-04-05-118733 | 2025-11-11 | 审批科 | 工业科 | 备案
46 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇杨家桥村1组20号(黄祥秀)17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6.02 | 租用湖北省潜江市张金镇杨家桥村1组20号(黄祥秀)的房屋屋顶70平方米，采用光伏发电板22块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设17千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇杨家桥村1组20号 | 2511-429005-04-01-454465 | 2025-11-11 | 审批科 | 能源局 | 备案
47 | 潜江灵霄新能源科技有限公司 | 潜江灵霄新能源科技有限公司湖北省潜江市王场镇张新场村四组20号（张财平）20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6.98 | 租用湖北省潜江市王场镇张新场村四组20号（张财平）的屋顶140m²，采用光伏发电板24块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方（潜江灵霄新能源科技有限公司）全额承担 | 湖北省潜江市王场镇张新场村四组20号（张财平） | 2511-429005-04-01-491006 | 2025-11-11 | 审批科 | 能源局 | 备案
48 | 潜江市嘉鑫农业有限公司 | 湖北省潜江市2025年农村环境整治资金项目 | 新建 | 25791.65 | 主要实施农村生活污水治理工程和农村黑臭水体治理工程。其中，农村生活污水治理工程，新建管网及配套设施约42km；农村黑臭水体治理工程，涉及3条农村黑臭水体，消除水域面积29800㎡。 | 位于潜江市，涉及熊口管理区、总口管理区、熊口镇、高石碑镇、浩口镇、龙湾镇、积玉口镇、张金镇、渔洋镇、竹根滩镇、老新镇、王场镇、周矶街道、杨市街道、泰丰街道等15个区镇街道。 | 潜发改审批〔2025〕426号2511-429005-04-01-889882 | 2025-11-11 | 环资科 | 环资科 | 立项
49 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市龙湾镇赵河村九组-3万小华30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8.21 | 租用湖北省潜江市龙湾镇赵河村九组-3万小华房屋屋顶130平方米，采用光伏发电板38块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市龙湾镇赵河村九组-3 | 2511-429005-04-01-335459 | 2025-11-12 | 审批科 | 能源局 | 备案
50 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇张新场村1组56号（张敏）40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 18 | 租用湖北省潜江市王场镇张新场村1组56号（张敏）的屋顶160平方米，采用光伏发电板59块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设40KW的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市王场镇张新场村1组56号 | 2511-429005-04-01-271944 | 2025-11-12 | 审批科 | 能源局 | 备案
51 | 湖北品毅新能源有限公司 | 湖北品毅新能源有限公司湖北省潜江市园林街道城南一组125号(熊玉华)40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10.4 | 租用湖北省潜江市园林街道城南一组125号熊玉华的屋顶240平方米，采用光伏发电59块，逆变器一台等配套设施，采用余额上网模式，建设40千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目费用由湖北品毅新能源有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市园林街道城南一组125号 | 2511-429005-04-01-986421 | 2025-11-12 | 审批科 | 能源局 | 备案
52 | 潜江灵霄新能源科技有限公司 | 潜江灵霄新能源科技有限公司湖北省潜江市浩口镇永兴村三组28号(刘达金)30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 11 | 租用湖北省潜江市浩口镇永兴村三组28号刘达金的屋顶150m²，采用光伏发电板47块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方（潜江灵霄新能源科技有限公司）全额承担 | 湖北省潜江市浩口镇永兴村三组28号 | 2511-429005-04-01-679605 | 2025-11-12 | 审批科 | 能源局 | 备案
53 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市杨市街道彭埠村4组14号胡孝琴50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 22 | 租用湖北省潜江市杨市街道彭埠村4组14号胡孝琴房屋屋顶219平方米，采用光伏发电板70块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设50千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 潜江市杨市街道彭埠村4组14号 | 2511-429005-04-01-700867 | 2025-11-12 | 审批科 | 能源局 | 备案
54 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇魏桥村4组28号潘小霞23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10 | 租用湖北省潜江市张金镇魏桥村4组28号潘小霞房屋屋顶105平方米，采用光伏发电板30块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 潜江市张金镇魏桥村4组28号 | 2511-429005-04-01-476296 | 2025-11-12 | 审批科 | 能源局 | 备案
55 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇聂滩村4组（聂丽交）20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6 | 租用湖北省潜江市王场镇聂滩村4组（聂丽交）的屋顶120平方米，采用光伏发电板60块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市王场镇聂滩村4组 | 2511-429005-04-01-250535 | 2025-11-12 | 审批科 | 能源局 | 备案
56 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市周矶管理区河东村（洪发明）50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 15 | 租用湖北省潜江市周矶管理区河东村（洪发明）的屋顶123平方米，采用光伏发电板66块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设50千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市周矶管理区河东村 | 2511-429005-04-01-212459 | 2025-11-12 | 审批科 | 能源局 | 备案
57 | 潜江灵霄新能源科技有限公司 | 潜江灵霄新能源科技有限公司湖北省潜江市浩口镇南湾村八组127号(代锐)20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 7 | 租用湖北省潜江市浩口镇南湾村八组127号代锐的屋顶95m²，采用光伏发电板30块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方（潜江灵霄新能源科技有限公司）全额承担 | 湖北省潜江市浩口镇南湾村八组127号 | 2511-429005-04-01-208036 | 2025-11-12 | 审批科 | 能源局 | 备案
58 | 潜江市强卓木业有限公司 | 潜江市强卓木业有限公司潜江市总口管理区总口大道44号100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 45 | 利用潜江市强卓木业有限公司的屋顶1000㎡，采用光伏发电板236块，逆变器100kw1台，配电柜、支架等配套设施，采用自发自用余电上网模式，建设交流侧100KW的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由潜江市强卓木业有限公司全额承担。 | 潜江市总口管理区总口大道44号 | 2511-429005-04-01-207574 | 2025-11-12 | 审批科 | 能源局 | 备案
59 | 潜江市荣怀木业有限公司 | 潜江市荣怀木业有限公司潜江市总口管理区北东泓社区总九路8号200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 75 | 利用潜江市荣怀木业有限公司的屋顶1500㎡，采用光伏发电板393块，逆变器100KW2台，配电柜、支架等配套设施，采用自发自用余电上网模式，建设交流侧200KW的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由潜江市荣怀木业有限公司全额承担 | 潜江市总口管理区北东泓社区总九路8号 | 2511-429005-04-01-649514 | 2025-11-12 | 审批科 | 能源局 | 备案
60 | 潜江市湖耕农业发展有限公司 | 年产9000吨小龙虾智能化生产线升级项目 | 技改及其他 | 11885 | 引进智能化生产线12条，引进超低温单体速冻设备、螺旋速冻机等自动化设备8套，并对原有生产设备进行改造升级，项目投产后可提升年产9000吨小龙虾冷冻食品的生产效率。 | 湖北省潜江市后湖管理区后湖大道102号 | 2511-429005-04-02-862488 | 2025-11-13 | 审批科 | 工业科 | 备案
61 | 湖北鑫岚高分子材料有限公司 | 湖北鑫岚高分子仓储建设项目 | 新建 | 600 | 项目总建筑面积3200㎡，仓库面积3000㎡，容积量18000m³，主要建设仓储厂房及其配套设施。 | 潜江市经济开发区荆河源路17号 | 2511-429005-04-01-106264 | 2025-11-13 | 审批科 | 工业科 | 备案
62 | 潜江市隆远乡村旅游发展有限公司 | 渔洋文旅中心配套改造项目 | 改建 | 2150 | 新建2000㎡便民服务设施，建设7000㎡停车场；实施环湖东路600米道路硬化、刷黑、绿化；安装文卫路、中心路路灯各50盏（合计100盏），推进500米雨水管网改造、30000㎡绿化提升及3公里供水管网优化改造工程；建设500户天然气管网。 | 潜江市渔洋镇拖船埠村 | 2511-429005-04-01-769086 | 2025-11-13 | 审批科 | 投资科 | 备案
63 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市老新镇潭沟村七组（邹家虎）23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8.06 | 用湖北省潜江市老新镇潭沟村七组邹家虎的屋顶100㎡，采用光伏发电板28块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 老新镇潭沟村七组 | 2511-429005-04-01-273688 | 2025-11-13 | 审批科 | 能源局 | 备案
64 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市周矶办事处龙山村一组5号黄绍军50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 22 | 租用湖北省潜江市周矶办事处龙山村一组5号黄绍军的屋顶216平方米，采用光伏发电板66块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设50千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 周矶办事处龙山村一组5号 | 2511-429005-04-01-117433 | 2025-11-13 | 审批科 | 能源局 | 备案
65 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇汪湖村四组47号(李怀胜)25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10 | 租用湖北省潜江市浩口镇汪湖村四组47号李怀胜的屋顶200㎡，采用光伏发电板40块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市浩口镇汪湖村四组47号 | 2511-429005-04-01-841969 | 2025-11-13 | 审批科 | 能源局 | 备案
66 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇林圣村6组（何庆海）23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8.06 | 用湖北省潜江市王场镇林圣村6组何庆海的屋顶100㎡，采用光伏发电板28块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 王场镇林圣村6组 | 2511-429005-04-01-329321 | 2025-11-13 | 审批科 | 能源局 | 备案
67 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市积玉口镇古城村1组（卢进贵）25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 7.5 | 租用湖北省潜江市积玉口镇古城村1组（卢进贵）的屋顶100平方米，采用光伏发电板32块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 积玉口镇古城村1组 | 2511-429005-04-01-431338 | 2025-11-13 | 审批科 | 能源局 | 备案
68 | 湖北恒远达置业发展有限公司 | 大健康产业园项目（潜江市移民产业园项目） | 新建 | 13900 | 新建16000平方米厂房，新建2条医用物资低值耗材生产线，购置设备50台套以及其它环保配套设施。项目建成后，可形成医用物质生产及大健康产业一体的产业园。 | 潜江市周矶管理区安远大道东 | 2511-429005-04-01-334909 | 2025-11-13 | 审批科 | 工业科 | 备案
69 | 潜江市应急管理局 | 潜江经济开发区危险化学品应急救援设备更新改造项目 | 技改及其他 | 2199.12 | 项目主要更新应急车4辆，其他作业车11辆，同时完成相关防护类装备、破拆类、救生类、灭火类以及其他类等器材设备更新。 | 潜江经济开发区 | 潜发改审批〔2025〕425号2505-429005-04-03-644349 | 2025-11-13 | 工业科 | 工业科 | 初设
70 | 湖北虾乡食品股份有限公司 | 湖北虾乡食品股份有限公司年烘干存储转运10万吨优质虾稻建设项目 | 新建 | 1933 | 新建烘干、清理、存储、转运生产车间7680平方米，购置安装设备190台套以及相关环保、电力、安全等配套设施建设，项目建成后形成年10万吨烘干存储转运优质虾稻一体化能力。 | 潜江市杨市办事处刘杨路100号 | 2511-429005-04-01-410713 | 2025-11-13 | 审批科 | 工业科 | 备案
71 | 潜江市建筑管理办公室 | 潜江市师范片区老旧小区改造工程 | 改建 | 17034.42 | 项目涉及师范片区的27个小区6313户居民建筑修缮62457平方米、步行道路41512平方米、车行道路20356平方米、无障碍盲道4280米、成品坐凳60个、停车设施改造9895平方米、室外消火栓67套、消防给水管2390米、监控设施294套、周边配套基础设施6940平方米、小区公共环境工程4490平方米、标识系统115个、改造公共厕所115平方米、垃圾收集点17个、成品垃圾桶82个、健身设施6240平方米、公共区域设施2780平方米、便民LED宣传屏842平方米、智能快递柜85个、污水管网15256立方米、雨水管网15608立方米、线路规整3225米、道路照明586套、建筑电气182栋等。 | 潜江市师范片区 | 潜发改审批〔2025〕429号2511-429005-04-05-250062 | 2025-11-13 | 投资科 | 投资科 | 立项
72 | 潜江市建筑管理办公室 | 潜江市机修厂老旧厂区基础设施改造项目 | 改建 | 15024.53 | 本项目主要对潜江市机修厂老旧厂区公共服务设施和基础设施进行改造，涉及原机修厂老旧厂房改造，面积约27860㎡。具体包括社区综合服务中心3125㎡，邻里文化中心14338㎡，社区卫生服务中心3120㎡，养老服务中心3320㎡，托育服务中心3960㎡、建筑修缮33125㎡、屋面防水改造13250㎡、危旧房结构加固25560㎡、危旧房拆除1232㎡、步行道路改造8908㎡、车行道改造5082㎡、停车设施改造15000㎡、消防给水管2200m、监控设施68套、乔灌木种植6776㎡、草皮及地被植物种植33880㎡、公厕改造150㎡、智能快递柜30个、自动售卖机30个、污水管网3260m、雨水管网1320m、通信杆线入地550m、线路规整550m、建筑电气照明15栋、基础设施照明75套、交流慢充充电桩42套、直流快充充电桩20套。 | 潜江市 | 潜发改审批〔2025〕427号2511-429005-04-05-307943 | 2025-11-13 | 投资科 | 投资科 | 立项
73 | 潜江市建筑管理办公室 | 潜江市建设街片区老旧小区及配套基础设施工程 | 改建 | 25251.15 | 涉及建筑修缮工程（屋面防水改造工程、建筑外墙修缮工程及危旧房结构加固工程）、通行设施工程（道路工程、无障碍设施及适老设施工程）、停车设施工程、消防设施工程（室外消火栓改造及消防给水管改造）、安防设施工程（监控设施工程）、公共环境工程、服务设施工程（环卫设施工程及文体设施工程）、便民服务工程（便民服务管理设施及便民服务设备工程）、给排水设施工程（含污水、雨水管网工程、给水工程）、供电设施工程（含供配电设施工程、电气照明工程）。主要建设规模：建设街片区的8个小区8553户，屋面防水改造15540㎡、建筑外墙修缮93465㎡、危旧房结构加固3884㎡、步行道路40220㎡、车行道路22320㎡、无障碍盲道2790m、坐凳132个、停车场改造10420㎡、室外消火栓84套、消防给水管2790m、监控145套、小区公共环境2185㎡、标识系统374个、改造公共厕所480㎡、垃圾收集点24个、垃圾桶164个、健身设施4542㎡、公共设施8031㎡、信息及设备管理平台各1项、宣传屏3340㎡、快递柜96个、污水3224m、雨水管网3224m、给水管网4472m、通信干线入地2790m、道路照明372 | 潜江市城区 | 潜发改审批〔2025〕428号2511-429005-04-05-525276 | 2025-11-13 | 投资科 | 投资科 | 立项
74 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇红桥村九组56号（曹成梅）23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8.06 | 租用湖北省潜江市王场镇红桥村九组56号曹成梅的屋顶110㎡，采用光伏发电板28块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 王场镇红桥村九组56号 | 2511-429005-04-01-330625 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案
75 | 潜江灵霄新能源科技有限公司 | 潜江灵霄新能源科技有限公司湖北省潜江市积玉口镇张义嘴渔场生活区二组13号(李品军)33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12.5 | 租用湖北省潜江市积玉口镇张义嘴渔场生活区二组13号李品军的屋顶170m²，采用光伏发电板54块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设33千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方（潜江灵霄新能源科技有限公司）全额承担 | 湖北省潜江市积玉口镇张义嘴渔场生活区二组13号 | 2511-429005-04-01-407196 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案
76 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市高石碑镇义新村10组（董正兵）23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8.06 | 租用湖北省潜江市高石碑镇义新村10组董正兵的屋顶110㎡，采用光伏发电板28块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 高石碑镇义新村10组 | 2511-429005-04-01-276705 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案
77 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市高石碑镇长市村五组22号（李义成）23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8.06 | 租用湖北省潜江市高石碑镇长市村五组22号李义成的屋顶110㎡，采用光伏发电板28块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 石碑镇长市村五组22号 | 2511-429005-04-01-955888 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案
78 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市泰丰街道解放村5组杨翠兰25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 11 | 租赁湖北省潜江市泰丰街道解放村5组杨翠兰的屋顶112平方米，安装太阳能光伏组件32块，逆变器1套，并网箱1个，辅助材料及相关设施，采用全额上网模式，建设25KW屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 湖北省潜江市泰丰街道解放村5组 | 2511-429005-04-01-971239 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案
79 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇土地口村八组77号(罗先木)30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12 | 租用湖北省潜江市张金镇土地口村八组77号罗先木的屋顶200㎡，采用光伏发电板50块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇土地口村八组77号 | 2511-429005-04-01-531721 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案
80 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市积玉口镇凤姣村八组30号(张杰)30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12 | 租用湖北省潜江市积玉口镇凤姣村八组30号张杰的屋顶190㎡，采用光伏发电板48块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市积玉口镇凤姣村八组30号 | 2511-429005-04-01-464258 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案
81 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇艾桥村4组29号(林红梅)20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6.05 | 租用湖北省潜江市浩口镇艾桥村4组29号(林红梅)的房屋屋顶76平方米，采用光伏发电板24块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江易森光伏发电有限公司全额承担。 | 浩口镇艾桥村4组29号 | 2511-429005-04-01-493403 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案
82 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇木里垸村7组56号(李佑勤)23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8.49 | 租用湖北省潜江市张金镇木里垸村7组56号(李佑勤)的房屋屋顶98平方米，采用光伏发电板31块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江易森光伏发电有限公司全额承担。 | 张金镇木里垸村7组56号 | 2511-429005-04-01-456717 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案
83 | 湖北华创碳纤维有限公司 | 年产20万套汽车排气系统项目 | 新建 | 1000 | 新建厂房 8000㎡及辅助用房1700㎡，购置设备 58 台(套）以及环保配套设施建设，项目投产后，形成年产20 万套汽车排气系统的生产能力。 | 潜江市杨市街道办事处紫光路99号 | 2511-429005-04-01-930372 | 2025-11-14 | 审批科 | 工业科 | 备案
84 | 潜江市嘉鑫农业有限公司 | 湖北省潜江市2025年农村环境整治资金项目 | 新建 | 25791.65 | 主要实施农村生活污水治理工程和农村黑臭水体治理工程。其中，农村生活污水治理工程，新建管网及配套设施约42km；农村黑臭水体治理工程，涉及3条农村黑臭水体，消除水域面积29800㎡。 | 位于潜江市，涉及熊口管理区、总口管理区、熊口镇、高石碑镇、浩口镇、龙湾镇、积玉口镇、张金镇、渔洋镇、竹根滩镇、老新镇、王场镇、周矶街道、杨市街道、泰丰街道等15个区镇街道。 | 潜发改审批〔2025〕430号2511-429005-04-01-889882 | 2025-11-14 | 环资科 | 环资科 | 可研
85 | 湖北君达新材料有限公司 | 年产500吨高纯赛奎有机硅新材料生产项目 | 扩建 | 4800 | 在原有场地基础上，扩建厂房3600平方米，购置200台/套设备及环保配套设施，项目投产后可形成年产500吨高纯赛奎有机硅新材料的生产能力。 | 潜江市王场镇红旗大道新村 | 2511-429005-04-02-928358 | 2025-11-14 | 审批科 | 工业科 | 备案
86 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇黄湾村5组（陈志元）33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12.7 | 租用湖北省湖北省潜江市王场镇黄湾村5组（陈志元）的屋顶170.8㎡，采用光伏发电板44块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设33千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 王场镇黄湾区5组 | 2511-429005-04-01-602929 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案
87 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市老新镇姚桥村八组杨小艳40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 11.88 | 租用湖北省潜江市老新镇姚桥村八组杨小艳房屋屋顶132平方米，采用光伏发电板55块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设40千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市老新镇姚桥村八组 | 2511-429005-04-01-142854 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案
88 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市龙湾镇陶新村（李明文）60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 21.9 | 租用湖北省湖湖北省潜江市龙湾镇陶新村（李明文）的屋顶273.2㎡，采用光伏发电板76块，逆变器2台等配套设施，采用全额上网模式，建设60千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 龙湾镇陶新村 | 2511-429005-04-01-249452 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案
89 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市龙湾镇陶新村（李明文）60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 21.9 | 租用湖北省湖湖北省潜江市龙湾镇陶新村（李明文）的屋顶273.2㎡，采用光伏发电板76块，逆变器2台等配套设施，采用全额上网模式，建设60千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 龙湾镇陶新村 | 2511-429005-04-01-249452 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案
90 | 湖北科顺新能源有限公司 | 湖北科顺新能源有限公司湖北省潜江市广华办事处江汉路67号潜江市江锋家居城36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 20 | 租用湖北省潜江市广华办事处江汉路67号潜江市江锋家居城的屋顶120m²，采用光伏发电板(730W/块)48块，逆变器1台等配套设施，采用自发自用、余电上网模式，建设36千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方(湖北科顺新能源有限公司)全额承担。 | 湖北省潜江市广华办事处江汉路67号 | 2511-429005-04-01-143558 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案
91 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市熊口镇吴家垸村二组29号施昌禄33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 16 | 租用湖北省潜江市熊口镇吴家垸村二组29号施昌禄的屋顶132平方米，采用光伏发电板44块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设33千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 潜江市熊口镇吴家垸村二组29号 | 2511-429005-04-01-293489 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案
92 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇铁匠沟十一组廖庆涛65KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 19.44 | 租用湖北省潜江市张金镇铁匠沟十一组廖庆涛房屋屋顶300平方米，采用光伏发电板90块，逆变器两台等配置设施，采用全额上网模式，建设65千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇铁匠沟十一组 | 2511-429005-04-01-584616 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案
93 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇许台村2组21号（王仁波）45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 17.28 | 租用湖北省潜江市王场镇许台村2组21号王仁波的屋顶230㎡，采用光伏发电板60块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设45千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市王场镇许台村2组21号 | 2511-429005-04-01-355411 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案
94 | 湖北科顺新能源有限公司 | 湖北科顺新能源有限公司湖北省潜江市后湖318国道北侧湖北省天胶化工有限公司230KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 120 | 租用湖北省潜江市后湖318国道北侧湖北省天胶化工有限公司的屋顶800m²，采用光伏发电板(730W/块)342块，逆变器5台等配套设施，采用自发自用、余电上网模式，建设230千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方(湖北科顺新能源有限公司)全额承担。 | 湖北省潜江市后湖318国道北侧 | 2511-429005-04-01-298967 | 2025-11-14 | 审批科 | 能源局 | 备案