## Sheet1
投资项目审批核准备案信息汇总表（2026.3.30-2026.4.3）
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设 性质 | 总投资 （万元） | 建设内容 | 建设地址 | 备案证号/审批文号 | 受理办结 时 间 | 审查 科室 | 责任 科室 | 类型
1 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市竹根滩镇美丽村9组（杨显安）23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6.9 | 租用湖北省潜江市竹根滩镇美丽村9组（杨显安）的屋顶120平方米，采用光伏发电板32块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 竹根滩镇美丽村9组 | 2603-429005-04-01-176860 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
2 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市熊口镇孙桥村8组（黄发东）80KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 24 | 租用湖北省潜江市熊口镇孙桥村8组（黄发东）的屋顶220平方米，采用光伏发电板108块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设80千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 熊口镇孙桥村8组 | 2603-429005-04-01-246478 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
3 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市熊口镇孙桥村7组（尹伦贤）40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12 | 租用湖北省潜江市熊口镇孙桥村7组（尹伦贤）的屋顶120平方米，采用光伏发电板54块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设40千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 熊口镇孙桥村7组 | 2603-429005-04-01-376924 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
4 | 湖北新亚泰新能源开发有限公司 | 湖北新亚泰新能源开发有限公司湖北省潜江市浩口镇永兴村六组罗勇30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9 | 租用湖北省潜江市浩口镇永兴村六组罗勇房屋屋顶125平方米，采用光伏发电板40块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方湖北新亚泰新能源开发有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市浩口镇永兴村六组 | 2603-429005-04-01-547021 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
5 | 潜江彦嘉新能源有限公司 | 潜江彦嘉新能源有限公司湖北省潜江市高石碑镇笃实村四组43号（王金胡）25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8.2 | 租用湖北省潜江市高石碑镇笃实村四组43号（王金胡）的屋项98㎡，采用光伏发电板30块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设25kW的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江彦嘉新能源有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市高石碑镇笃实村四组43号 | 2603-429005-04-01-581255 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
6 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇施场村6组31-1号张兰平100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 38 | 租用湖北省潜江市王场镇施场村6组31-1号张兰平的屋顶378㎡，采用光伏发电板126块，逆变器2台等配套设施，采用全额上网模式，建设100千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 潜江市王场镇施场村6组31-1号 | 2603-429005-04-01-105010 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
7 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市积玉口镇花园村2组4-13号柳忠华20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8 | 租用湖北省潜江市积玉口镇花园村2组4-13号柳忠华的屋顶78㎡，采用光伏发电板26块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 潜江市积玉口镇花园村2组4-13号 | 2603-429005-04-01-978698 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
8 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市白鹭湖管理区白鹭湖农场关山分场五组5-030周爱华20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6 | 租用湖北省潜江市白鹭湖管理区白鹭湖农场关山分场五组5-030周爱华的屋顶70㎡，采用光伏发电板24块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市白鹭湖管理区白鹭湖农场关山分场五组5-030 | 2603-429005-04-01-608220 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
9 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市渔洋镇雷乐村七组61号胡纯武45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 15 | 租用湖北省潜江市渔洋镇雷乐村七组61号胡纯武的屋顶200㎡，采用光伏发电板60块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设45千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市渔洋镇雷乐村七组61号 | 2603-429005-04-01-721337 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
10 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市潜江市老新镇老新路239-2号肖登军36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12.5 | 租用湖北省潜江市潜江市老新镇老新路239-2号肖登军的屋顶150㎡，采用光伏发电板50块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设36千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市潜江市老新镇老新路239-2号 | 2603-429005-04-01-781776 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
11 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市老新镇田李村1组（方列君）30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9 | 租用湖北省潜江市老新镇田李村1组（方列君）的屋顶120平方米，采用光伏发电板40块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 老新镇田李村1组 | 2603-429005-04-01-848599 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
12 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市老新镇老新村3组（贺艳丽）30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9 | 租用湖北省潜江市老新镇老新村3组（贺艳丽）的屋顶120平方米，采用光伏发电板41块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 老新镇老新村3组 | 2603-429005-04-01-188017 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
13 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市高石碑镇三建村三组吕波良23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6.9 | 租用湖北省潜江市高石碑镇三建村三组吕波良房屋屋顶100平方米，采用光伏发电板31块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市高石碑镇三建村三组 | 2603-429005-04-01-641147 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
14 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市熊口镇熊口村三组郭云45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 13.5 | 租用湖北省潜江市熊口镇熊口村三组郭云房屋屋顶200平方米，采用光伏发电板60块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建45千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市熊口镇熊口村三组 | 2603-429005-04-01-493095 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
15 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市龙湾镇寻湖村7组-2（ 周绪华）15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 4.5 | 租用湖北省潜江市龙湾镇寻湖村7组-2（周绪华）的屋顶100平方米，采用光伏发电板32块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设15千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 龙湾镇寻湖村7组-2 | 2603-429005-04-01-260960 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
16 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市后湖管理区天新场社区天新队（蒋兴汉）60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 18 | 租用湖北省潜江市后湖管理区天新场社区天新队（蒋兴汉）的屋顶200平方米，采用光伏发电板82块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设60千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 后湖管理区天新场社区天新队 | 2603-429005-04-01-159933 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
17 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇施场村6组31张兰平25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12 | 租用湖北省潜江市王场镇施场村6组31张兰平的屋顶96㎡，采用光伏发电板32块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 潜江市王场镇施场村6组31 | 2603-429005-04-01-975343 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
18 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇小南湖村6组9号阳明高50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 22 | 租用湖北省潜江市张金镇小南湖村6组9号阳明高的屋顶150㎡，采用光伏发电板64块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设50千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 潜江市张金镇小南湖村6组9号 | 2603-429005-04-01-486887 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
19 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市老新镇田李村2组34号李昌盛25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12 | 租用湖北省潜江市老新镇田李村2组34号李昌盛的屋顶102㎡，采用光伏发电板34块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 潜江市老新镇田李村2组34号 | 2603-429005-04-01-471029 | 2026-03-30 | 审批科 | 能源局 | 备案
20 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司湖北省潜江市张金镇柳亭河村八组26-1号（涂光明）30kW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9 | 租用湖北省潜江市张金镇柳亭河村八组26-1号（涂光明）的屋顶200平方米，采用光伏发电板36块，逆变器1台，采用全额上网模式，建设交流侧容量为30kW的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由潜江市镶泰新能源有限责任公司全额承担 | 张金镇柳亭河村八组26-1号 | 2603-429005-04-01-628395 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
21 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司湖北省潜江市张金镇柳亭河村八组26-2号（涂光明）60kW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 18 | 租用湖北省潜江市张金镇柳亭河村八组26-2号（涂光明）的屋顶300平方米，采用光伏发电板76块，逆变器2台，采用全额上网模式，建设交流侧容量为60kW的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由潜江市镶泰新能源有限责任公司全额承担 | 张金镇柳亭河村八组26-2号 | 2603-429005-04-01-280260 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
22 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司湖北省潜江市龙湾镇帅桥村一组78-1号（陈海林）76kW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 22.8 | 租用湖北省潜江市龙湾镇帅桥村一组78-1号陈海林的屋顶350平方米，采用光伏发电板96块，逆变器2台，采用全额上网模式，建设交流侧容量为76kW的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由潜江市镶泰新能源有限责任公司全额承担 | 龙湾镇帅桥村一组78-1号 | 2603-429005-04-01-684317 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
23 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇红桥村1组（吕关良）15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 5.76 | 租用湖北省潜江市王场镇红桥村1组吕关良的屋顶110㎡，采用光伏发电板20块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设15千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市王场镇红桥村1组 | 2603-429005-04-01-626666 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
24 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市运粮湖管理区三分场新兴队（黄地灯）20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9.22 | 租用湖北省潜江市运粮湖管理区三分场新兴队黄地灯的屋顶140㎡，采用光伏发电板32块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市运粮湖管理区三分场新兴队 | 2603-429005-04-01-505457 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
25 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市运粮湖管理区三分场新兴队（石杏花）15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 5.76 | 租用湖北省潜江市运粮湖管理区三分场新兴队石杏花的屋顶120㎡，采用光伏发电板20块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设15千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市运粮湖管理区三分场新兴队 | 2603-429005-04-01-551498 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
26 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇张义咀村4组（唐孝权）30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9 | 租用湖北省潜江市浩口镇张义咀村4组（唐孝权)的屋顶100平方米，采用光伏发电板41块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 浩口镇张义咀村4组 | 2603-429005-04-01-281192 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
27 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市熊口镇白果树村2组（陈子虎）45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 13.5 | 租用湖北省潜江市熊口镇白果树村2组（陈子虎）的屋顶120平方米，采用光伏发电板58块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设45千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 熊口镇白果树村2组 | 2603-429005-04-01-383088 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
28 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市高场街道保安村1组（候朝应）20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6 | 租用湖北省潜江市高场街道保安村1组（候朝应）的屋顶100平方米，采用光伏发电板24块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 高场街道保安村1组 | 2603-429005-04-01-595103 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
29 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司湖北省潜江市老新镇三台村三组10号（颜虎）36kW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10.8 | 租用湖北省湖北省潜江市老新镇三台村三组10号（颜虎）的屋顶200平方米，采用光伏发电板44块，逆变器1台，采用全额上网模式，建设交流侧容量为36kW的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由潜江市镶泰新能源有限责任公司全额承担 | 潜江市老新镇三台村三组10号 | 2603-429005-04-01-350279 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
30 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司潜江市高石碑镇笃实村十组14号（李明英）20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8 | 租用潜江市高石碑镇笃实村十组14号（李明英）的屋顶150平方米，采用光伏发电板30块，逆变器一台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由己潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 潜江市高石碑镇笃实村十组14号 | 2603-429005-04-01-349799 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
31 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司潜江市高石碑镇长市村二组17号（杜成武）15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6 | 租用潜江市高石碑镇长市村二组17号（杜成武）的屋顶120平方米，采用光伏发电板23块，逆变器一台等配套设施，采用全额上网模式，建设15千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由己潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 潜江市高石碑镇长市村二组17号 | 2603-429005-04-01-740011 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
32 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇代河村8组（彭杨飞）33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9.9 | 租用湖北省湖北省潜江市王场镇代河村8组（彭杨飞）的屋顶120㎡，采用光伏发电板45块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设33千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 王场镇代河村8组 | 2603-429005-04-01-179803 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
33 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇聂滩村4组（聂利利）25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 7.5 | 租用湖北省湖北省潜江市王场镇聂滩村4组（聂利利）的屋顶100㎡，采用光伏发电板32块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 王场镇聂滩村4组 | 2603-429005-04-01-792989 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
34 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市高石碑镇蚌湖村三组39号郭刚23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10 | 租用湖北省潜江市高石碑镇蚌湖村三组39号郭刚的屋顶103㎡，采用光伏发电板30块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 潜江市高石碑镇蚌湖村三组39号 | 2603-429005-04-01-955920 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
35 | 潜江乐家商业管理有限公司 | 潜江乐家空天亲子主题乐园项目 | 新建 | 8000 | 项目总占地面积105亩，总建筑面积（计容）80000㎡。主要打造低空互动体验、户外亲子乐园、亲水户外营地三大核心场景，配套航空主题餐饮、研学住宿、文创售卖、智慧无人机场、赛事活动场地等业态。 | 潜江市总口管理区宝塔路1号 | 2603-429005-04-01-991175 | 2026-03-31 | 审批科 | 服务业科 | 备案
36 | 湖北老吉饮品有限公司 | 王老吉大健康食品饮料生产基地项目 | 新建 | 10500 | 新建厂房30000㎡，仓库10000㎡（储存3万吨），包装、检验等生产型辅助用房7000㎡，购置大豆预处理、果蔬汁深加工、智能包装设备200台（套）及环保配套设施，项目建成后可实现年产8万吨大健康食品饮料生产能力。 | 潜江市总口管理区奥体路88号 | 2603-429005-04-01-355016 | 2026-03-31 | 审批科 | 工业科 | 备案
37 | 潜江市滨水河岸水环境有限公司 | 潜江市城市功能品质综合提升工程 | 新建 | 82157 | 章华南路、潜阳路、章华中路、兴盛路、紫月路、江汉路等城区主干道5G智慧路灯安装以及户外广告位改造等道路附属设施建设；新建金陵寺农贸市场，总用地面积2784.48平方米；系统推进东荆河滨水岸线生态提升及综合开发 | 潜江市 | 2603-429005-04-01-570310 | 2026-03-31 | 审批科 | 投资科 | 备案
38 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司中国湖北省省直辖县级行政区划潜江市后湖管理区前湖分场三益河队18号（孙培菊）50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 15 | 租用中国湖北省省直辖县级行政区划潜江市后湖管理区前湖分场三益河队18号（孙培菊）的屋顶197平方米，采用光伏发电板58块（780W/块），1台50千瓦的逆变器等配套设施，采用全额上网模式，建设50千瓦屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由（潜江市镶泰新能源有限责任公司）全额承担。 | 后湖管理区前湖分场三益河队18号 | 2603-429005-04-01-982619 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
39 | 国网湖北省电力有限公司潜江市供电公司 | 2025年10千伏及以下配电网建设与改造工程项目 | 新建 | 7662.82 | 新建和改造10千伏架空线路97.05公里、项目情况。新建10千伏电缆线路0.95公里，380伏架空线路194.1公里，新建低压电缆线路10.67公里，新建柱上开关116台，环网箱1台、新建或更换10千伏配电变压器65台，容量17000千伏安，新建或更换65台变控制箱，建设FTU终端116个，FTU终端1个。 | 潜江市 | 潜发改审批〔2026〕95号2603-429005-04-01-654330 | 2026-03-31 | 能源局 | 能源局 | 核准
40 | 国网湖北省电力有限公司荆州供电公司 | 荆州江陵秦市220千伏输变电工程（潜江部分） | 新建 | 3894 | 三休台220千伏变电站扩建220千伏间隔1个，新建220千伏线路14.2公里（单回架空13.7公里、利旧双回线单边挂线0.5公里）；建设相应系统二次、通信工程 | 潜江市 | 潜发改审批〔2026〕94号2603-429005-04-01-738922 | 2026-03-31 | 能源局 | 能源局 | 核准
41 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司湖北省潜江市老新镇全福村九组27-1号（李坤平）60kW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 18 | 租用湖北省潜江市老新镇全福村九组27-1号（李坤平）的屋顶300平方米，采用光伏发电板76块，逆变器2台，采用全额上网模式，建设交流侧容量为60kW的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由潜江市镶泰新能源有限责任公司全额承担 | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市老新镇全福村九组27-1号 | 2603-429005-04-01-551045 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
42 | 湖北天溟科技有限公司 | 年产8万吨施胶抗潮剂生产基地项目 | 新建 | 11000 | 租赁厂房9000㎡，新建仓库3000㎡，容积18000m³，新建辅助工作区150㎡，购置设备180台(套)及环保配套设施建设，项目投产后达到年产8万吨施胶抗潮剂的生产能力。 | 潜江市泽口经济开发区荆河源路17号 | 2603-429005-04-01-556231 | 2026-03-31 | 审批科 | 工业科 | 备案
43 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司中国湖北省省直辖县级行政区划潜江市浩口镇大兴村一组5号（彭振文）36kW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10.8 | 租用中国湖北省省直辖县级行政区划潜江市浩口镇大兴村一组5号（彭振文）的屋顶173.6平方米，采用光伏发电板46块，逆变器1台，采用全额上网模式，建设交流侧容量为36kW的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由（潜江市镶泰新能源有限责任公司）全额承担 | 浩口镇大兴村一组5号 | 2603-429005-04-01-567148 | 2026-03-31 | 审批科 | 能源局 | 备案
44 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇方咀村四组等杨显军36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10.8 | 租用湖北省潜江市浩口镇方咀村四组等杨显军房屋屋顶160平方米，采用光伏发电板49块，逆变器一台等配置设施，采用全额上网模式，建36千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市浩口镇方咀村四组等 | 2604-429005-04-01-680109 | 2026-04-01 | 审批科 | 能源局 | 备案
45 | 湖北洪恩工程机械有限公司 | 年产80万件服装生产项目 | 新建 | 3200 | 占地约4.16亩，项目总建筑面积约5500㎡，其中：生产车间5000㎡，展示展销中心500㎡。购置工业平缝机及辅助生产设备、专机设备256台（套）及环保配套设施建设，项目投产后年产80万件服装的生产能力。 | 潜江市园林办事处袁梅路以东，创业路以北 | 2604-429005-04-01-244234 | 2026-04-01 | 审批科 | 工业科 | 备案
46 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市老新镇烈士村6组（刘经斌）23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8.64 | 租用湖北省潜江市老新镇烈士村6组刘经斌的屋顶120㎡，采用光伏发电板30块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市老新镇烈士村6组 | 2604-429005-04-01-359472 | 2026-04-01 | 审批科 | 能源局 | 备案
47 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇化家湖村2组56号金月香20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8 | 租用湖北省潜江市张金镇化家湖村2组56号金月香的屋顶72㎡，采用光伏发电板24块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 潜江市张金镇化家湖村2组56号 | 2604-429005-04-01-654849 | 2026-04-01 | 审批科 | 能源局 | 备案
48 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇柳泗河村2组36号冯增龙30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 14 | 租用湖北省潜江市浩口镇柳泗河村2组36号冯增龙的屋顶108㎡，采用光伏发电板36块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 潜江市浩口镇柳泗河村2组36号 | 2604-429005-04-01-621398 | 2026-04-01 | 审批科 | 能源局 | 备案
49 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市竹根滩镇九村村2组35号钟金爽30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 14 | 租用湖北省潜江竹根滩镇九村村2组35号钟金爽的屋顶135㎡，采用光伏发电板36块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 潜江市竹根滩镇九村村2组35号 | 2604-429005-04-01-272008 | 2026-04-01 | 审批科 | 能源局 | 备案
50 | 潜江市嘉星纺织有限公司 | 年产2500吨棉纱项目 | 新建 | 650 | 总建筑面积约2233平方米，其中新建厂房2133平方米，配套用房100平方米采用精梳、紧密纺、细络联、环锭纺工艺，梳棉机型号MK7每分钟900转，精疏每分钟400钳次。设备购置126台（套）及环保配套设施建设。项目投产后形成年产2500吨棉纱的生产能力。 | 湖北省潜江市园林街道辉煌社区三江路34号 | 2604-429005-04-01-820237 | 2026-04-01 | 审批科 | 工业科 | 备案
51 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司中国湖北省潜江市张金镇三定村六组28号（张永浩）80千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 24 | 租用中国湖北省潜江市张金镇三定村六组28号（张永浩）的屋顶312平方米，采用光伏发电板92块（780W/块），2台40千瓦的逆变器等配套设施，采用全额上网模式，建设80千瓦屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由（潜江市镶泰新能源有限责任公司）全额承担。 | 张金镇三定村六组28号 | 2604-429005-04-01-208319 | 2026-04-01 | 审批科 | 能源局 | 备案
52 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市渔洋镇陈桥村一组37号刘艳军17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6.5 | 租用湖北省潜江市渔洋镇陈桥村一组37号刘艳军的屋顶80㎡，采用光伏发电板23块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设17千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市渔洋镇陈桥村一组37号 | 2604-429005-04-01-696322 | 2026-04-01 | 审批科 | 能源局 | 备案
53 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市园林办事处马家台社区7组67-4号（陈军）23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8.06 | 租用湖北省潜江市园林办事处马家台社区7组67-4号陈军的屋顶110㎡，采用光伏发电板28块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市园林办事处马家台社区7组67-4号 | 2604-429005-04-01-396724 | 2026-04-01 | 审批科 | 能源局 | 备案
54 | 赵自越 | 湖北省潜江市张金镇金台寺村八组22号(赵自越)80KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 29.66 | 利用湖北省潜江市张金镇金台寺村八组22号赵自越自家屋顶349.6㎡，采用光伏发电板103块，逆变器2台等配套设施，采用全额上网模式，建设80千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由赵自越本人全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇金台寺村八组22号 | 2604-429005-04-01-690848 | 2026-04-01 | 审批科 | 能源局 | 备案
55 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司中国湖北省潜江市高石碑镇魏棚村五组2号（毛德秀）25千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 7.5 | 租用中国湖北省潜江市高石碑镇魏棚村五组2号（毛德秀）的屋顶109平方米，采用光伏发电板32块（780W/块），1台25千瓦的逆变器等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由（潜江市镶泰新能源有限责任公司）全额承担。 | 潜江市高石碑镇魏棚村五组2号 | 2604-429005-04-01-181350 | 2026-04-01 | 审批科 | 能源局 | 备案
56 | 潜江市民政局 | 潜江市社会福利院设备更新项目 | 技改及其他 | 190 | 本项目拟更新消防应急设施设备、护理型床位及附带设备、康复辅助与健康监测设备、养老服务管理系统设备共850台（套）。具体明细如下： 1.消防应急设施设备更新：网络监控摄像机26台、监控显示器/电视墙2台、存储主机2台、线路及配件2套； 2.更新护理型床位及附带设备331台（套）：手动护理床331套； 3.更新康复辅助与健康监测设备416台（套）：手动轮椅车71台、护士站主机4台、床位分机244台、卫生间紧急按钮158台、线路及配件4套； 4.更新养老服务管理系统设备6台：包括计算机3台、显示设备3台。 | 潜江市园林街道东荆大道8号 | 潜发改审批〔2026〕96号2603-429005-04-03-284325 | 2026-04-02 | 社发科 | 社发科 | 可研
57 | 潜江市江汉油田总医院 | 潜江市江汉油田总医院托老康复中心设备更新项目 | 改建 | 38 | 本项目拟更新设备41台（套），其中：电梯1台（套），护理型床位及附带设备40台（套）。淘汰设备41台（套），其中：老旧电梯1台（套），普通床位40台（套） | 潜江市广华街道五七振兴路4号 | 潜发改审批〔2026〕97号2603-429005-04-02-782522 | 2026-04-02 | 社发科 | 社发科 | 可研
58 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司中国湖北省省直辖县级行政区划潜江市周矶管理区周矶农场前进分场6队8号（马红军）50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 15 | 租用中国湖北省省直辖县级行政区划潜江市周矶管理区周矶农场前进分场6队8号（马红军）的屋顶199平方米，采用光伏发电板59块（780W/块），1台50千瓦的逆变器等配套设施，采用全额上网模式，建设50千瓦屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由（潜江市镶泰新能源有限责任公司）全额承担。 | 周矶管理区周矶农场前进分场6队8号 | 2604-429005-04-01-676102 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
59 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市熊口镇白果树村3组1号（陈子梅）23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9.05 | 租用湖北省潜江市熊口镇白果树村3组1号(陈子梅)的屋顶80平方米，采用光伏发电板31块，逆变二台等配套设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市熊口镇白果树村3组1号 | 2604-429005-04-01-396441 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
60 | 潜江市总口管理区 | 潜江市总口管理区2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 | 新建 | 3005.23 | 主要包括四个项目：一是在总口管理区三峡村新建农产品产地冷藏保鲜设施，占地1216平方米，建设冷库、制冰区及配套的制冷、温控、水电消防等系统；二是实施西兰花基地智能水肥一体化系统，建设数字水肥泵站及输水管网、田间控制设备，配套物联网环境感知（包括控制器、施肥机、智能蝶阀、气象墒情监测、虫情测报等）和数字农田管理平台；三是推进莫家潭湖泊综合治理试点，开展生态护岸、岸线修复、底泥清淤、滨岸带治理，重建改造闸站并配置水文水质监测及视频监控；四是实施六支渠综合整治项目。 | 潜江市总口管理区 | 潜发改审批〔2026〕98号 2604-429005-04-01-558498 | 2026-04-02 | 农经科 | 农经科 | 立项
61 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司潜江市浩口镇柳洲村三组13号（魏兴海）30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12 | 租用潜江市浩口镇柳洲村三组13号（魏兴海）的屋顶160平方米，采用光伏发电板48块，逆变器一台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由己潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 潜江市浩口镇柳洲村三组13号 | 2604-429005-04-01-465733 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
62 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇洪场村五组54-2号(张克军)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 16 | 租用潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇洪场村五组54-2号张克军的屋顶200㎡，采用光伏发电板60块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设40千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 潜江市浩口镇洪场村五组54-2号 | 2604-429005-04-01-565817 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
63 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市渔洋镇鄢岭村二组43号(廖元珍)23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9.2 | 租用潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市渔洋镇鄢岭村二组43号廖元珍的屋顶120㎡，采用光伏发电板32块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 潜江市渔洋镇鄢岭村二组43号 | 2604-429005-04-01-148756 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
64 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市周矶办事处赵台村一组32号(王良平)20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8 | 租用潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市周矶办事处赵台村一组32号王良平的屋顶100㎡，采用光伏发电板28块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 潜江市周矶办事处赵台村一组32号 | 2604-429005-04-01-741088 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
65 | 湖北冰川象服饰有限公司 | 年产60万件服装项目 | 新建 | 554 | 新建厂房1200平米，库房600平米（容积量约2400立方米），辅助用房500平米。购置服装生产设备100台（套），服装生产线10条基配套环保设备，项目投产后将形成年产60万件服装的生产能力。 | 湖北省潜江市熊口镇熊老路8号 | 2604-429005-04-01-345931 | 2026-04-02 | 审批科 | 工业科 | 备案
66 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇五大户村五组17号(刘英)15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6 | 租用潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇五大户村五组17号刘英的屋顶100㎡，采用光伏发电板20块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设15千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 潜江市张金镇五大户村五组17号 | 2604-429005-04-01-514132 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
67 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇汪湖村八组17号(张戊秀)12KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 4.8 | 租用潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇汪湖村八组17号张戊秀的屋顶100㎡，采用光伏发电板18块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设12千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 潜江市浩口镇汪湖村八组17号 | 2604-429005-04-01-520716 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
68 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市老新镇龚家湾村6组12号(龚道华)33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 13.2 | 租用潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市老新镇龚家湾村6组12号龚道华屋顶150㎡，采用光伏发电板48块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设33千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市老新镇龚家湾村6组12号 | 2604-429005-04-01-744720 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
69 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇张义嘴渔场4组26号(唐孝权)25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10 | 租用潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇张义嘴渔场4组26号唐孝权屋顶120㎡，采用光伏发电板36块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市浩口镇张义嘴渔场4组26号 | 2604-429005-04-01-857155 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
70 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇河岭村3组41号(皮帮积)30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12 | 租用潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇河岭村3组41号皮帮积屋顶150㎡，采用光伏发电板40块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市王场镇河岭村3组41号 | 2604-429005-04-01-863930 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
71 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市渔洋镇七一村6组13号(邓友安)20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8 | 租用潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市渔洋镇七一村6组13号邓友安屋顶120㎡，采用光伏发电板24块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市渔洋镇七一村6组13号 | 2604-429005-04-01-131777 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
72 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇李家洲村五组28号(李宝芳)25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10 | 租用潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇李家洲村五组28号李宝芳的屋顶120㎡，采用光伏发电板36块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 潜江市张金镇李家洲村五组28号 | 2604-429005-04-01-937295 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
73 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇祝华村6组7号(陈功虎)20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 8 | 租用潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇祝华村6组7号陈功虎屋顶120㎡，采用光伏发电板28块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市张金镇祝华村6组7号 | 2604-429005-04-01-184750 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
74 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司中国湖北省潜江市浩口镇南湾村5组（宋念悠）80千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 24 | 租用中国湖北省潜江市浩口镇南湾村5组（宋念悠）的屋顶338平方米，采用光伏发电板100块（780W/块），2台40千瓦的逆变器等配套设施，采用全额上网模式，建设80千瓦屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由（潜江市镶泰新能源有限责任公司）全额承担。 | 湖北省潜江市浩口镇南湾村5组 | 2604-429005-04-01-482450 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
75 | 湖北可赛化工有限公司 | 3000吨/年芳纶纤维系列新材料项目 | 扩建 | 27000 | 新建厂房面积12000平方米，购置主要设备360台/套及配套环保设施。项目建设投产后形成年产2000吨芳纶纤维1313、1000吨增韧改性芳纶纤维1414的生产能力。 | 潜江经济开发区湖滨路特1号 | 2604-429005-04-01-770395 | 2026-04-02 | 审批科 | 工业科 | 备案
76 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司潜江市高石碑镇笃实村四组40号（王安明）33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 13.2 | 租用潜江市高石碑镇笃实村四组40号（王安明）的屋顶180平方米，采用光伏发电板53块，逆变器一台等配套设施，采用全额上网模式，建设33千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由己潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 潜江市高石碑镇笃实村四组40号 | 2604-429005-04-01-873970 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
77 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇柳泗河村二组-2（陈官富）23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6.9 | 租用湖北省潜江市浩口镇柳泗河村二组-2（陈官富）的屋顶100平方米，采用光伏发电板31块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设23千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 浩口镇柳泗河村二组-2 | 2604-429005-04-01-228406 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
78 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇老河口村2组21号何普荣60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 26 | 租用湖北省潜江张金镇老河口村2组21号何普荣的屋顶240㎡，采用光伏发电板80块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设60千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 潜江市张金镇老河口村2组21号 | 2604-429005-04-01-469358 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
79 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市渔洋镇高湖村4组（王忠福）45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 13.5 | 租用湖北省潜江市渔洋镇高湖村4组（王忠福）的屋顶150平方米，采用光伏发电板60块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设45千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 渔洋镇高湖村4组 | 2604-429005-04-01-872519 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
80 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市渔洋镇新台村7组（牛光厚）30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9 | 租用湖北省潜江市渔洋镇新台村7组（牛光厚）的屋顶120平方米，采用光伏发电板40块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 渔洋镇新台村7组 | 2604-429005-04-01-250438 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
81 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司中国湖北省潜江市白鹭湖管理区田阳社区十组11号（冯桂斌）36千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10.8 | 租用中国湖北省潜江市白鹭湖管理区田阳社区十组11号（冯桂斌）的屋顶142平方米，采用光伏发电板42块（780W/块），1台36千瓦的逆变器等配套设施，采用全额上网模式，建设36千瓦屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由（潜江市镶泰新能源有限责任公司）全额承担。 | 湖北省潜江市白鹭湖管理区田阳社区十组11号 | 2604-429005-04-01-233151 | 2026-04-02 | 审批科 | 能源局 | 备案
82 | 潜江市自然资源和城乡建设局 | 潜江市2026年标准化林业站建设项目 | 技改及其他 | 490.27 | 建设标准林业站15个，均为平原二级站。主要建设内容包括站房维修和业务装备购置等。 | 项目建设地点位于潜江市15个乡镇的林业站站所 | 潜发改审批〔2026〕101号2509-429005-04-05-504524 | 2026-04-02 | 审批科 | 农经科 | 初设
83 | 湖北亚舍酒店有限公司 | 湖北亚舍酒店装修工程项目 | 改建 | 700 | 湖北亚舍酒店装修面积2595.3平方米。原建筑地上共18层，建筑高度96.2米，总层高10.6米，本层装修为首层局部及17至18层。 | 湖北省潜江市泰丰街道办事处兴盛路东92号 | 2604-429005-04-01-881937 | 2026-04-02 | 审批科 | 服务业科 | 备案
84 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司中国湖北省潜江市高石碑镇三建村6组33号（彭应强）36千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10.8 | 租用中国湖北省潜江市高石碑镇三建村6组33号（彭应强）的屋顶136平方米，采用光伏发电板40块（780W/块），1台36千瓦的逆变器等配套设施，采用全额上网模式，建设36千瓦屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由（潜江市镶泰新能源有限责任公司）全额承担。 | 高石碑镇三建村6组33号 | 2604-429005-04-01-176952 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
85 | 湖北省国营总口农场 | 总口管理区2026年乡村振兴建设项目 | 新建 | 3005 | 主要建设内容及规模:一是在总口管理区三峡村新建农产品产地冷藏保鲜设施;二是实施西兰花基地智能水肥一体化系统，建设数字水肥泵站及输水管网、田间控制设备，配套物联网环境感知和数字农田管理平台;三是推进莫家潭湖泊综合治理试点;四是实施六支渠综合整治项目。 | 潜江市总口管理区 | 2604-429005-04-05-463197 | 2026-04-03 | 审批科 | 农经科 | 备案
86 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司湖北省潜江市龙湾镇红石村二组29号（皮元珍）63kW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 18.9 | 租用湖北省潜江市龙湾镇红石村二组29号（皮元珍）的屋顶300平方米，采用光伏发电板78块，逆变器2台（30T和33T各一台）采用全额上网模式，建设交流侧容量为63kW的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由潜江市镶泰新能源有限责任公司全额承担 | 龙湾镇红石村二组29号 | 2604-429005-04-01-463377 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
87 | 潜江彦嘉新能源有限公司 | 潜江彦嘉新能源有限公司湖北省潜江市高石碑镇笃实村四组47号（王华山）30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9.8 | 租用湖北省潜江市高石碑镇笃实村四组47号（王华山）的屋项115㎡，采用光伏发电板36块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30kW的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江彦嘉新能源有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市高石碑镇笃实村四组47号 | 2604-429005-04-01-515789 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
88 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司中国湖北省潜江市白鹭湖管理区田阳社区十组11号-1（冯桂斌）36千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10.8 | 租用中国湖北省潜江市白鹭湖管理区田阳社区十组11号-1（冯桂斌）的屋顶136平方米，采用光伏发电板40块（780W/块），1台36千瓦的逆变器等配套设施，采用全额上网模式，建设36千瓦屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由（潜江市镶泰新能源有限责任公司）全额承担。 | 白鹭湖管理区田阳社区十组11号-1 | 2604-429005-04-01-961487 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
89 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市渔洋镇新台村2组15(邓孝进)25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 7.5 | 租用湖北省潜江市渔洋镇新台村2组15(邓孝进)的屋顶103m2，采用光伏发电板32块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市渔洋镇新台村2组15 | 2604-429005-04-01-230257 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
90 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市渔洋镇新台村7组21号(周友秀)20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6 | 租用湖北省潜江市渔洋镇新台村7组21号(周友秀)的屋顶87m2，采用光伏发电板27块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市渔洋镇新台村7组21号 | 2604-429005-04-01-983090 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
91 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市渔洋镇新台村3组19户(熊绍珍)33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9.9 | 租用湖北省潜江市渔洋镇新台村3组19户(熊绍珍)的屋顶144m2，采用光伏发电板45块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设33千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市渔洋镇新台村新台村3组19户 | 2604-429005-04-01-545153 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
92 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇杨桥村1组（彭春梅）20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6 | 租用湖北省潜江市张金镇杨桥村1组（彭春梅）的屋顶100平方米，采用光伏发电板24块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 张金镇杨桥村1组 | 2604-429005-04-01-700254 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
93 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇老河口村2组16号-2（何德宇）25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 7.5 | 租用湖北省潜江市张金镇老河口村2组16号-2（何德宇）的屋顶120平方米，采用光伏发电板32块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 张金镇老河口村2组16号-2 | 2604-429005-04-01-382730 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
94 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇老河口村2组21号-2（何普荣）25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 7.5 | 租用湖北省潜江市张金镇老河口村2组21号-2（何普荣）的屋顶120平方米，采用光伏发电板32块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 张金镇老河口村2组21号-2 | 2604-429005-04-01-517536 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
95 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市浩口镇王田河村4组（胡登旗）45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 13.5 | 租用湖北省潜江市浩口镇王田河村4组（胡登旗）的屋顶120平方米，采用光伏发电板60块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设45千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 浩口镇王田河村4组 | 2604-429005-04-01-647074 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
96 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇化家湖村8组96号龚道锋30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 14 | 租用湖北省潜江市张金镇化家湖村8组96号龚道锋的屋顶120㎡，采用光伏发电板40块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担 | 潜江市张金镇化家湖村8组96号 | 2604-429005-04-01-716373 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
97 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇吕垸村7组（吕季权）20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 6 | 租用湖北省潜江市王场镇吕垸村7组（吕季权）的屋顶100平方米，采用光伏发电板24块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建20千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 王场镇吕垸村7组 | 2604-429005-04-01-818104 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
98 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市园林街道月波社区2组（宋光）45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 13.5 | 租用湖北省潜江市园林街道月波社区2组（宋光）的屋顶120平方米，采用光伏发电板60块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设45千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 园林街道月波社区2组 | 2604-429005-04-01-645165 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
99 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司中国湖北省省直辖县级行政区划潜江市浩口镇打网铺路115号--16（彭超）50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 15 | 租用中国湖北省省直辖县级行政区划潜江市浩口镇打网铺路115号--16（彭超）的屋顶217.6平方米，采用光伏发电板60块，逆变器1台，采用全额上网模式，建设交流侧容量为50kW的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由（潜江市镶泰新能源有限责任公司）全额承担 | 潜江市浩口镇浩口村打网铺路115号--16 | 2604-429005-04-01-986603 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
100 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市张金镇泰山垸村5组（林长江）30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9 | 租用湖北省潜江市张金镇泰山垸村5组（林长江））的屋顶100平方米，采用光伏发电板36块，逆变一台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 张金镇泰山垸村5组 | 2604-429005-04-01-285668 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
101 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市渔洋镇鱼场农业二队(张水珍)30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 12 | 租用潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市渔洋镇鱼场农业二队张水珍的屋顶150㎡，采用光伏发电板45块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 潜江市渔洋镇鱼场农业二队 | 2604-429005-04-01-516195 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
102 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇张新场村9组66号(陈玉平)25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10 | 租用潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇张新场村9组66号陈玉平屋顶120㎡，采用光伏发电板36块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市王场镇张新场村9组66号 | 2604-429005-04-01-543109 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
103 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇吕垸村三组15号(吕华良)25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 10 | 租用潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市王场镇吕垸村三组15号吕华良的屋顶120㎡，采用光伏发电板36块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设25千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 潜江市王场镇吕垸村三组15号 | 2604-429005-04-01-457598 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
104 | 潜江市易森光伏发电有限公司 | 潜江市易森光伏发电有限公司湖北省潜江市老新镇红卫村十组20号聂为银30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 9.5 | 租用湖北省潜江市老新镇红卫村十组20号聂为银的屋顶110㎡，采用光伏发电板36块，逆变器1台等配套设施，采用全额上网模式，建设30千瓦的屋顶分布式光伏发电项目，项目所需费用由乙方潜江市易森光伏发电有限公司全额承担。 | 湖北省潜江市老新镇红卫村十组20号 | 2604-429005-04-01-339068 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
105 | 江苏世动新能源有限责任公司 | 江苏世动新能源有限责任公司湖北省潜江市张金镇田家湾小区一组充电桩建设项目 | 新建 | 10 | 江苏世动新能源有限责任租用湖北省潜江市张金镇田家湾小区一组的4个停车位场地(红线范围内)，建设1组（共2台）160千瓦直流充电桩2台，充电枪4把，充电总功率160千瓦，项目所需费用，以及后续的运营、维修、保养等，由江苏世动新能源有限责任公司承担。 | 湖北省潜江市张金镇田家湾小区一组 | 2604-429005-04-01-256792 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
106 | 潜江市熊口镇小学 | 潜江市熊口镇熊口小学食堂建设项目 | 新建 | 140 | 项目规划总用地面积500平方米，总建筑面积800米。主要建设学生食堂 | 潜江市熊口镇潜熊路8号 | 潜发改审批〔2026〕104号2603-429005-04-01-410716 | 2026-04-03 | 社发科 | 社发科 | 立项
107 | 潜江市金回报废汽车回收拆解有限公司 | 潜江市金回报废汽车回收拆解有限公司设备技改项目 | 技改及其他 | 1599 | 改建报废汽车拆解车间800平方米及辅助用房300平方米，淘汰报废汽车拆解设备15台（套），购置并安装拆解机、剪切机、打包机、油水分离等设备25台（套）;同步建设消防、给排水、供电等配套工程。项目建成后提高了生产效率及环保改造。 | 湖北省潜江高场办事处联丰村特9号 | 2604-429005-04-05-731133 | 2026-04-03 | 审批科 | 工业科 | 备案
108 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司 | 潜江市镶泰新能源有限责任公司中国湖北省省直辖县级行政区划潜江市王场镇代河村四组3号(彭冬林)50kW庭院分布式光伏发电项目 | 新建 | 15 | 租用中国湖北省省直辖县级行政区划潜江市王场镇代河村四组3号（彭冬林）的屋顶200平方米，采用光伏发电板56块，逆变器1台，采用全额上网模式，建设交流侧容量为50kW的庭院分布式光伏发电项目，项目所需费用由（潜江市镶泰新能源有限责任公司）全额承担 | 潜江市王场镇代河村四组3号 | 2604-429005-04-01-756604 | 2026-04-03 | 审批科 | 能源局 | 备案
109 | 潜江市华盈米业有限公司 | 年加工20万吨虾稻谷项目 | 扩建 | 6000 | 扩建厂房10000平方米、仓库10000平方米，容积为60000立方米，可容纳3.4万吨稻谷，购置20套稻谷加工机器及环保配套设施建设。项目投产后可达年加工20万吨虾稻谷的加工能力。 | 潜江市积玉口镇永乐村 | 2604-429005-04-01-720675 | 2026-04-03 | 审批科 | 工业科 | 备案