## 第一类医疗器械产品备案
第一类医疗器械产品备案
备案编号 | 备案人名称 | 备案人社会信用代码 | 备案人注册地址 | 生产地址 | 产品名称 | 型号/规格 | 产品描述 | 预期用途 | 备案部门 | 备案日期 | 分类码
鄂潜械备20230011号 | 湖北美高乐医疗用品有限公司 | 91429005MACE1F7H1G | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301-302号 | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301-302号 | 医用护理垫 | 16cm～100cm×25cm～250cm | 由非织造布和塑料膜复合或缝制而成。非无菌提供，一次性使用。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-02-20 | 14-15-05
鄂潜械备20240003 | 湖北省潜江市江赫医用材料有限公司 | 914290051836675600 | 湖北省潜江市园林办事处袁光路 | 潜江市红军路272号 | 棉卷 | 型号：A型、B型；规格：1g～10000g | 由吸水性材料（脱脂棉或脱脂棉和粘胶）组成。未提供手持组件。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-03-27 | 14-16-10
鄂潜械备20240002 | 湖北美高乐医疗用品有限公司 | 91429005MACE1F7H1G | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301-302号 | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301-302号 | 雾化面罩 | WH-MZ01-A、WH-MZ01-B、WH-MZ02-A、WH-MZ02-B | 由接口、罩体组成。组成面罩的材料有塑料。非无菌产品。 | 用于连接雾化设备实施雾化。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-03-22 | 08-06-12
鄂潜械备20230003 | 湖北美高乐医疗用品有限公司 | 91429005MACE1F7H1G | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301-302号 | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301-302号 | 医用冰袋 | 型号：ME-BD-Ⅰ规格：50g、80g、150g、200g、250g、300g、500g、650g、750g、900g；型号：ME-BD-Ⅱ规格：50g、80g、100g、120g、150g、180g、200g、220g、260g、300g；型号：ME-BD-Ⅲ规格：50g、80g、100g、120g、150g、180g、200g、220g、260g、300g。 | 由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品。 | 用于发热患者的局部降温，仅用于体表完整皮肤。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-03-05 | 09-02-03
鄂潜械备20240001 | 湖北省潜江市江赫医用材料有限公司 | 914290051836675600 | 湖北省潜江市园林办事处袁光路 | 湖北省潜江市园林办事处袁光路 | 脱脂纱布绷带 | 型号：A型、B型 规格：3cm～160cm×0.2m～2000m | 由脱脂棉纱布纺织加工而成的卷状、管状、方形、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用，部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-03-01 | 14-11-01
鄂潜械备20240004 | 湖北美高乐医疗用品有限公司 | 91429005MACE1F7H1G | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301- 302号 | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301- 302号 | 医用弹性绷带 | 型号：A型、B型；规格：2.5cm～20cm×100cm～600cm。 | 为纺织加工而成的卷状的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。均具有弹力，部分具有自粘特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-04-24 | 14-11-01
鄂潜械备20240005 | 质每堂（湖北）中医药科技有限公司 | 91429005MA49M4PD9W | 湖北省潜江市总口管理区华中产业园奥体路88号 | 湖北省潜江市总口管理区华中产业园奥体路88号 | 穴位压力刺激贴 | 型号： ZMⅠ、ZMⅡ、ZMⅢ、ZMⅣ。 规格：Ф80 70*80 80*80 80*90（mm） | 由球状体和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含附录所列成分。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-05-31 | 20-03-11
鄂潜械备20220026 | 厚德祖康生物制药有限公司 | 91429005MA49HMT933 | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市杨市办事处翰林路6号 | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市杨市办事处翰林路6号 | 医用退热凝胶 | 12g/瓶±5%、20g/瓶±5%、30g/瓶±5%、50g/瓶±5%、80g/瓶±5%、100g/瓶±5%，55mm×75mm（允许偏差±5%），2片/袋×10袋/盒 | 产品由降温物质（纯化水、卡波姆、甘油）和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不应包含附录所列成分。非无菌产品。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 潜江市市场监督管理局 | 2022-11-08
鄂潜械备20200042号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 创口贴 | 型号：I型 无纺布背衬、II型 透明膜背衬 规格：19mmx72mm、50mmx76mm、76mmx76mm（特殊规格按订货合同规定） | 由涂胶基材、吸收性敷垫、防粘连层和可剥离的保护层组成的片状或成卷状创口贴。其中吸收性敷垫采用可吸收渗出液的材料制成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含附录所列成分。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。 | 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-07-11 | 14-10-02
鄂潜械备20240007 | 湖北美高乐医疗用品有限公司 | 91429005MACE1F7H1G | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301- 302号 | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301- 302号 | 一次性使用备皮刀 | 双刃型 | 由刀片、刀架和保护盖组成。非无菌提供。 | 用于术前准备，去除毛发。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-08-12 | 02-01-03
鄂潜械备20240008 | 湖北美高乐医疗用品有限公司 | 91429005MACE1F7H1G | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301-302号 | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301-302号 | 医用冰垫 | 8cm×15cm、10cm×20cm、10cm×30cm、11cm×36cm、11cm×41cm、12cm×33cm、12cm×38cm、12cm×40cm、13cm×43cm。 | 由降温物质（尿素和纯化水）和各种形式的外套（无纺布基衬）及固定器具组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。非无菌产品。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-08-23 | 09-02-03
鄂潜械备20240009 | 湖北美高乐医疗用品有限公司 | 91429005MACE1F7H1G | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301- 302号 | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301- 302号 | 医用无敏透气胶布 | 型号：纸带型、无纺布型、PE型、PU型 规格：5cm×7cm、6cm×6cm、7cm×7cm、7cm×9cm、6cm×8cm、8cm×8cm、7cm×10cm、8cm×10cm、8cm×12cm、10cm×12cm、10cm×10cm、12cm×12cm、12cm×15cm、100cm×10cm,允许±10%误差。具体规格见单包装。 | 背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-09-27 | 14-11-02
鄂潜械备20200035号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 棉片 | 3.5cmX3.5cm、4cmX4cm、5cmX5cm、8cmX8cm、（特殊规格按订货合同规定） | 包括吸水性材料。为了方便使用，部分产品有供手持的组件。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-23 | 14-16-10
鄂潜械备20200038号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 牙科用毛刷 | XS、S、M、L（特殊规格按订货合同规定） | 由手柄和镶嵌绒毛的头部组成。采用塑料制成。非无菌提供。 | 用于在牙齿上涂抹牙科材料。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-23 | 17-04-20
鄂潜械备20180003号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 湖北省潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 棉球 | .02 g、0.03 g、0.04 g、0.05 g、0.06 g、0.07 g、0.08 g、0.09 g、0.1 g、0.2 g、0.3 g、0.4 g、0.5 g、0.6 g、0.7 g、0.8 g、0.9 g、1 g、1.1 g、1.2 g、1.3 g、1.4 g、1.5 g、1.6 g、1.7 g、1.8 g、1.9 g、2 g、2.1 g、2.2 g、2.3 g、2.4 g、2.5 g、2.6 g、2.7 g、2.8 g、2.9 g、3 g~5g | 包括吸水性材料。为了方便使用，部分产品有供手持的组件。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-27 | 14-16-10
鄂潜械备20200041号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 三用喷枪枪头 | 型号：I型金属芯、II型 塑料芯、III型 无芯 规格：55mmXΦ12mm、66mmXΦ3.87mm、76mmXΦ3.87mm、80mmXΦ3.87mm、84mmXΦ3.87mm、92mmXΦ3.87mm（特殊规格按订货合同规定） | 采用不锈钢或塑料材料制成。使用时安装在牙科综合治疗台的喷枪前端，为喷枪气流、液体的出口端。非无菌提供 | 配合喷枪等使用，用于牙科治疗时清洁和吹干口腔及牙齿。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-30 | 17-04-15
鄂潜械备20200040号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 护理垫单 | 型号：I型 薄型、II型 厚型 规格：33cmx45cm、45cmx60cm、60cmx60cm、60cmx90cm、80cmx150cm（特殊规格按订货合同规定） | 由非织造布和塑料膜复合或缝制而成。非无菌提供，一次性使用。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-23 | 14-15-05
鄂潜械备20200032号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 医用检查手套 | 型号：I型：聚乙烯 II型：天然橡胶 III型：合成橡胶 IV型：聚氯乙烯 规格：XS、S、M、L、XL | 采用聚乙烯、聚氯乙烯、橡胶等材料制造。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-23 | 14-14-04
鄂潜械备20200036号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 压舌板 | 型号：I型 木质、II型 竹质、III型 塑质 规格：14cmx1.5cm、15cmx1.9cm（特殊规格按订货合同规定） | 由木质或竹质或塑料制成，为非无菌、一次性使用医疗器械。 | 用于检查时压低舌部。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-30 | 07-01-01
鄂潜械备20200034号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 口腔冲洗器 | I型 简易型、II型 通用型、III型 三通型（特殊规格按订货合同规定） | 对口腔进行冲洗的无源产品，不含冲洗液。非无菌提供。 | 用于医疗机构口腔治疗时去除口腔中的碎屑或杂物。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-26 | 17-04-14
鄂潜械备20180004号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 湖北省潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 棉签 | 木棒/竹棒/塑料棒：6cm、7cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、15cm、16cm、18cm、20cm、24cm | 由吸水性材料（脱脂棉）组成。为了方便使用，产品有供手持的组件（为木、塑、竹或纸材料）。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-26 | 14-16-10
鄂潜械备20200044号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 医用隔离鞋套 | 型号：I型 透气型、II型 防水型、III型 舒适型、 IV型 高阻隔型 规格：35cmx14cm、36cmx15cm、38cmx16cm、40cmx17cm（特殊规格按订货合同规定） | 采用非织造布、PP、PE、透气膜为主要材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-30 | 14-14-05
鄂潜械备20200030号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 涂药棒 | XS、S、M、L（特殊规格按订货合同规定） | 包括吸水性材料。为了方便使用，部分产品有供手持的组件。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-30 | 14-16-10
鄂潜械备20200028号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 医用胶带 | 型号：I型 无纺布型、II型 透明型、III型 纸型、IV型 丝绸型 规格：2.5cmx9.1m、5cmx9.1m、7.5cmx9.1m、10cmx9.1m、12.5cmx9.1m、15cmx9.1m、20cmx9.1m、2.5cmx1.8m、5cmx1.8m、7.5cmx1.8m、10cmx1.8m、12.5cmx1.8m、15cmx1.8m、20cmx1.8m、2.5cmx5m、5cmx5m、7.5cmx5m、10cmx5m、12.5cmx5m、15cmx5m、20cmxm（特殊规格按订货合同规定） | 背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-23 | 14-11-02
鄂潜械备20200043号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 医用帽 | 型号：I型 条形、II型 圆形、III型：头套形 规格：18"、21"、24"（特殊规格按订货合同规定） | 采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-23 | 14-14-03
鄂潜械备20200033号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 医用隔离面罩 | S、M、L（特殊规格按订货合同规定） | 由高分子材料制成的硬质防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-30 | 14-14-06
鄂潜械备20200021号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 隔离衣 | 型号：分体式；规格：L、XL、XXL | 由无纺布或聚乙烯薄膜制作而成，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-30 | 14-14-03
鄂潜械备20200026号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 橡皮障 | 型号：I型 单规格装 II型 套装 规格：127mmX127mm、152mmX152mm（特殊规格按订货合同规定） | 橡皮障为弹性薄片状器械，配套器械有橡皮障支架、橡皮障夹、橡皮障夹钳、橡皮障打孔器、牙科橡皮障楔线。非无菌提供。 | 橡皮障用于牙科治疗时隔离牙齿，配套器械用于配合、辅助橡皮障的施用。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-30 | 17-04-09
鄂潜械备20200037号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 吸唾管 | 型号：I型 弱吸管、II型 强吸管、III型 手术弯管 规格：150mmx6.5mm、148mmx11mm、1/16、1/8、1/4（特殊规格按订货合同规定） | 采用不锈钢或塑料制成。与牙科治疗机的抽吸装置一起使用。非无菌提供。 | 配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-30 | 17-04-15
鄂潜械备20200031号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 医用隔离眼罩 | S、M、L（特殊规格按订货合同规定） | 由高分子材料制成的硬质防护罩和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-23 | 14-14-06
鄂潜械备20200029号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 棉卷 | 型号：I型 卷装、II型 袋装 规格：3.8cmx0.8cm、3.8cmx1.0cm、3.8cmx1.2cm、3.6cmx0.8cm、3.0cmx1.0cm、2.5cmx0.8cm、8.0cmx0.9cm、8.0cmx1.0cm、10.0cmx0.8cm、10.0cmx1.0cm、5g、50g、100g、250g、500g、1000g（特殊规格按订货合同规定） | 采用脱脂棉制成，不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-27 | 14-16-10
鄂潜械备20200027号 | 湖北福好医疗用品有限公司 | 91429005714641977E | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 潜江市后湖管理区汉沙路20号 | 一次性使用口镜 | 型号：I型 不锈钢镜片、II型 玻璃镜片 规格：165mmx6mm（特殊规格按订货合同规定） | 由柄、带有连接杆或不带有连接杆的镜子组成。镜面采用不锈钢或玻璃制成。非无菌提供。 | 用于口腔检查。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-12-23 | 17-02-02
第一类医疗器械产品备案（注销）
备案编号 | 备案人名称 | 备案人社会信用代码 | 备案人注册地址 | 生产地址 | 产品名称 | 型号/规格 | 产品描述 | 预期用途 | 注销日期
鄂潜械备20220032 | 质每堂（湖北）中医药科技有限公司 | 91429005MA49M4PD9W | 潜江市总口管理区华中产业园奥体路88号 | / | 医用退热贴 | 型号：ZMA、ZMB、ZMC。规格：（mm）φ40、φ50、φ60、φ70、φ80、φ90、φ100、φ120； | 由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成。凝胶层含有聚丙烯酸钠、甘油和纯化水，不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用成分，不包含附录所列成分。非无菌产品。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 2024-05-23
鄂潜械备20220026 | 厚德祖康生物制药有限公司 | 91429005MA49HMT933 | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市杨市办事处翰林路6号 | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市杨市办事处翰林路6号 | 医用退热凝胶 | 12g/瓶±5%、20g/瓶±5%、30g/瓶±5%、50g/瓶±5%、80g/瓶±5%、100g/瓶±5%，55mm×75mm（允许偏差±5%），2片/袋×10袋/盒 | 产品由降温物质（纯化水、卡波姆、甘油）和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不应包含附录所列成分。非无菌产品。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 2022-11-08
鄂潜械备20200023号 | 潜江艾颢制衣股份有限公司 | 91429005MA496H7L80 | 潜江市高石碑镇钟长路 | 潜江市高石碑镇钟长路 | 医用帽 | Ⅰ型:系带帽；Ⅱ型：平顶帽；Ⅲ型：条形帽（或折叠帽） | 采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 2021-08-24
鄂潜械备20200022号 | 潜江艾颢制衣股份有限公司 | 91429005MA496H7L80 | 潜江市高石碑镇钟长路 | 潜江市高石碑镇钟长路 | 医用隔离鞋套 | 长筒型(M、L、XL、XXL) | 以PP+PE防护服面料为主体材料，有足够的强度和阻隔性能。 非无菌提供。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 2021-08-24
鄂潜械备20200008号 | 潜江艾颢制衣股份有限公司 | 91429005MA496H7L80 | 潜江市高石碑镇钟长路 | 潜江市高石碑镇钟长路 | 隔离衣 | 连体式（衣长160cm-190cm,胸围90-150cm)、分体式（上衣：衣长70-90cm，胸围90-150cm;裤子：裤长90-130cm,腰围95-135cm）、背穿式（衣长160-190cm，胸围90-150cm) | 采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫或热合制成，非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室作普通隔离。 | 2021-08-24

## 第一类医疗器械生产备案
第一类医疗器械生产备案
序号 | 编号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 法定代表人 | 企业负责人 | 住所 | 生产地址 | 生产范围 | 备案部门 | 备案日期
1 | 鄂潜药监械生产备20230001号 | 湖北美高乐医疗用品有限公司 | 91429005MACE1F7H1G | 刘伟 | 刘晓燕 | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301-302号 | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301-302号 | Ⅰ类 : 02-03-手术器械-剪,02-05-手术器械-镊,08-06-呼吸、麻醉用管路、面罩,09-02-温热（冷）治疗设备/器具,14-11-包扎敷料,14-15-病人护理防护用品,14-16-其它器械,6840-体外诊断试剂, | 潜江市市场监督管理局 | 2024-04-29
2 | 鄂潜药监械生产备20230001号 | 湖北美高乐医疗用品有限公司 | 91429005MACE1F7H1G | 刘伟 | 刘晓燕 | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301-302号 | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301-302号 | Ⅰ类 : 02-01-手术器械-刀,02-03-手术器械-剪,02-05-手术器械-镊,08-06-呼吸、麻醉用管路、面罩,09-02-温热（冷）治疗设备/器具,14-11-包扎敷料,14-15-病人护理防护用品,14-16-其它器械,6840-体外诊断试剂, | 潜江市市场监督管理局 | 2024-09-04
3 | 鄂潜药监械生产备20230001号 | 湖北美高乐医疗用品有限公司 | 91429005MACE1F7H1G | 刘伟 | 刘晓燕 | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301-302号 | 湖北省潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301-302号 | Ⅰ类 : 02-01-手术器械-刀,02-03-手术器械-剪,02-05-手术器械-镊,08-06-呼吸、麻醉用管路、面罩,09-02-温热（冷）治疗设备/器具,14-11-包扎敷料,14-15-病人护理防护用品,14-16-其它器械,6840-体外诊断试剂, | 潜江市市场监督管理局 | 2024-10-22

## 第一类体外诊断试剂备案
第一类体外诊断试剂备案
备案人名称 | 备案号 | 统一社会信用代码 | 备案人注册地址 | 生产地址 | 产品分类名称 | 包装规格 | 产品有效期 | 预期用途 | 主要组成成分 | 备案部门 | 备案日期 | 分类码
湖北美高乐医疗用品有限公司 | 鄂潜械备20230002 | 91429005MACE1F7H1G | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301-302号 | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市园林街道办事处保驾路66号湖北中伦智城科技产业园3号楼3楼301-302号 | 洗脱液 | 1ml；2ml；3ml；5ml；10ml；15ml；18ml；20ml；25ml；30ml；35ml；40ml；50ml；60ml；80ml；100ml；120ml；150ml；200ml；250ml；300ml；350ml；400ml；500ml；550ml；600ml；650ml；750ml；800ml；900ml；1000ml；1200ml；1500ml；2000ml；2500ml。（允许偏差：±5%） | 2年 | 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。 | 产品主要由生理盐水组成。 | 潜江市市场监督管理局 | 2024-07-29 | 6840